| 项目名称 | 数量 （台/套） | 是否进口 | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 外置式EMS洁牙机 | 10 | 是 | 9 |
| 技术参数 - 能完成临床治疗、牙周护理、根管治疗、龈上洁治、松桩、去冠等多种治疗。 - 手柄不发热、一支手柄可以配≥80多种工作尖相匹配，实现治疗与修复 3. 手柄采用高科技材料 4. 双向动力高效能超声发生器，高频电子调节振幅，工作尖在单一水平向往复主动摆动，其原理类似于汽车的巡航装置 ，可保持平衡、连续、精确的振动。 5. 针对不同工作尖的特性，实时监测，并自动输出相匹配的振动频率 6. 自主双向控制工作尖振动幅度，确保平滑振动。 7. 根据工作尖遇到的阻力反馈而自动确定补偿功率 8. 功率自动设置，医生轻松控制。 9. 人体工程学设计，一个控制备用掌控全部功能，内置变压器 10. 平滑无创的震动 11. 颜色标记系统，通过功率圆盘上的颜色标记，能设定每个工作尖所需要的理想功率。 |  |  |  |