**罗湖区人民医院技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 腹腔镜目镜 | **国别** | 进口 | | **合计金额** | 22 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 腹腔镜目镜 | 5.5 | 4 | 22 |  | |
| **合计** | | | 4 |  |  | |

1、PANOVIEW PLUS（高清）内窥镜，30度视角，视野125度超广角；

2、直径：10mm；

3、工作长度：300mm；

▲4、带能量识别色环；

5、消毒方式：可高温高压消毒（134°C/273°F）；

6、数字式蓝宝石色镜头；  
7、钛合金的镜管；

**配置清单：**

**1、**腹腔镜目镜 10mm/30度 4条