罗湖人民医院医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 细银针导热巡航仪 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 细银针导热巡航仪 | 15 | 1 | 15 | 骨伤科门诊 |  |
| 合计 |  |  | 1 | 15 |  |  |

1、数码LED式数字化的显示；

2、整机工作无噪音设计；

3、自然散热，主机使用寿命≥10年；

4、便携主机，移动方便,体积：≤350×300×150 mm

5、特有的按键设置模式，操作便捷明了；

▲6、采用单通道控制内热针，有效快捷，使用维护简单；

▲7、增加冬季温度补偿功能；

8、开机、设置输入、工作结束具备有声提示；

9、工作状态采用灯光指示；

▲10、整机≥40路通道设计,快捷高效,可满足临床的多重需求；

11、一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并数字显示当前治疗温度；

12、专业人士可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度；

▲13、针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗；

14、输入功率： 整机≤100VA；单通道≤1.5W；

15、工作时间设定范围：00.00～99.00min；

16、加热温度设置范围：≤38～60℃；

17输入电压： AC220V  50HZ & AC110V  60HZ。

18、产品在临床应用3年以上。

配置清单

主机：1台

连接导线：42根

内热针：100支