深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 腹腔镜器械 | 国别 | 进口 | 合计金额 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
| 1 | 腹腔镜器械 |  | 45 | 1 | 45 | 罗妇幼 手术麻醉科 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 45 |  |

技术需求：

- 穿刺器，直径 11 mm，颜色代码：绿，带注气开关，长度 10.5 cm

- 穿刺器，直径 6 mm，颜色代码：黑，长度 10.5 cm

- 电凝和分离电极，L 形，带单极电凝的连接器，直径5mm，有效工作长度 36cm

- 具有双向旋塞的冲洗吸引管，表面抗反射，单手操作

- 打结器，直径 5 mm，长36 cm，用于体外打结

- 分离钳，可旋转，带有单极电凝适配器，直径 5 mm，长度 36 cm，双动钳夹

- 输卵管抓钳，可旋转，带有单极电凝适配器，直径 5 mm，长度 36 cm，双动钳夹

- 气腹针，具有受弹簧控制的钝针芯，LUER 锁，长度10 cm

- 硅树脂管套件，灭菌包装

- 弯剪，可旋转，带有单极电凝适配器，直径5 mm，长36mm，弧形刨刀，双动钳口

- 钩剪，可旋转，带有单极电凝适配器，直径 5 mm，长36 cm，单极钳口

- 双极抓钳，可旋转, 可拆卸, 带双极电凝接口, 带特殊无创锯齿, 带孔, 双动钳口, 尺寸5 mm, 长度36 cm

- 活检抓钳，5 Fr.，长 34 cm，软性，双动钳夹

- 剪刀，尖端，5 Fr.，长 34 cm，单动钳夹，半硬性

- 双极高频电缆，长 300 cm

- 单级高频电缆，带4 mm插头，长 300 cm