**深圳市罗湖区人民医院**

**购置参数表**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **心脏外科手术器械** | **国别** | **德国** | **申报科室** | **心脏外科** | **数量** | **1批** | **参考报价** | **19.万** | **合计金额** | **19万** |
| **技术参数** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 1.肋骨牵开器一套，整体约180X140mm，最大撑开距离≥120mm，叶片尺寸约28X32mm（深度\*宽度） 1套 | | | | | | | | | | | |
| 2.肋骨牵开器完整套件，整体约260X200mm，叶片尺寸约44X65mm（深度X宽度），最大撑开距离≥210mm 1套 | | | | | | | | | | | |
| 3.肋骨牵开器完整套件，整体约200X170mm，叶片尺寸约36X45mm（深度X宽度），最大撑开距离≥140mm 1套 | | | | | | | | | | | |
| 4.血管组织钳，无创，DICK宽厚三槽，30°，≥255mm，夹口≥78mm 1把 | | | | | | | | | | | |
| 5.血管组织钳，无创，DICK宽厚三槽，30°，≥265mm，夹口≥88mm 1把 | | | | | | | | | | | |
| 6.血管组织钳，无创，DICK宽厚三槽，30°，≥275mm，夹口≥98mm 1把 | | | | | | | | | | | |
| 7.无创直镊，约200mm，头端约2.5—3.0mm 1把 | | | | | | | | | | | |
| 8.无创血管镊，头端约1.5—1.8mm，直头，长约200mm 1把 | | | | | | | | | | | |
| 9.无创组织镊，头端约3.2--3.5mm，直头，长约240mm 1把 | | | | | | | | | | | |
| 10.TEALE双爪钳，侧弯，≤225mm 1把 | | | | | | | | | | | |
| 11.S型剪刀，弯，长≤245mm 1把 | | | | | | | | | | | |