深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 经颅多普勒血流分析仪 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 10 | 合计金额 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、适用范围：脑动脉硬化、脑卒中筛查、脑血管狭窄和闭塞、脑血管痉挛、颅动脉畸形和锁骨下盗血综合症、颅动脉瘤、脑动脉供血不足、脑血栓检测和脑血管疾病中风等症的诊断与筛查 2、技术（技术参数和功能）要求： 1、FFT采样率：128/256/512/1024 2、标尺：75/100/150/200 cm/s 3、最大血流速测量：双向最大200cm/s,单向最大400cm/s 4、采样容积：1-20 mm 5、深度调节：1-185 mm 6、软件增益范围：0-60 dB 7、发射功率：0-700% 2.2 探头要求：1）2M探头壹个，4M探头壹个 2）探头自动识别功能：探头与所查血管最佳自动匹配 2.3 通道/深度：单通道/八深度 M模 2.4 操作方式：全部常规检测由无线遥控器操作，一指操作：血管选择、增益、M模、深度、功率、冻结/解冻、音量等均可无线遥控完成。 2.5 声谱回放： 1）冻结：冻结状态下，通过对M模深度的调节，谱图和声音实时可视、可调 2）保存：声音与频谱同步连续储存和回放 3）回放处理时可修改血流频谱图的血管名称，并可调节增益、滤波、基线位置、频谱方向 2.6 内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值，并有报警系统 2.7 自动/手动测量血流参数 2.8 双向血流参数同时显示 2.9 探头自动休眠功能，有效延长探头使用寿命 2.1 内置/自定义常用临床诊断词条 2.11 快速检索病例：任意根据TCD号、病案号、姓名、记录医师和临床诊断 2.12 导入、导出功能：可导出病例、单个谱图（图片和视频）以及谱图列表 2.13 256门深动态M模，8个不同深度的频谱同步显示，检测速度提高3倍 3 其它配件： 3.1 配一体式台车 3.2 20寸液晶显示器一体机电脑 3.3 列出详细的配置清单（包括必备的附件） 4 售后及服务 4.1 提供用户操作手册和维修手册。 4.2 保修期：1年。 4.3 维修：24小时快速反应，本省有售后服务办事处。 4.4 免费提供操作和维修培训。 4.5 免费提供软件升级。 4.6 通过CMD认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |