## 荧光定量仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 荧光定量仪 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 3 | 参考报价 | 4 | 合计金额 | 12
一、技术要求
1，仪器尺寸：13.6cm(W)*25cm(L)*5.5cm(H)；
2，重量不大于745g；
3，动态范围：至少4个数量级；
4，处理时间：每个样品不大于5s；
▲5，光源：LED蓝光和LED红光（包括但不限于）；
▲6，激发通道：蓝光，红光；
▲7，发生通道：绿光，红光；
8，检测器：光电二极管，测量范围300-1000nm；
9，预热时间不大于35秒；
10，双核处理器，5秒内快速准确的定量DNA，RNA和蛋白；
11，最低检测1ul样品（10pg/ul DNA或12.5ug/ml蛋白）；
12，可以储存不少于1000个样品结果，可以通过U盘导出结果；
13，触摸屏操作。
14，赠送DNA/RNA/蛋白检测试剂各100测试，及相应的耗材。
二、服务要求
提供三年保修。