## Sheet1
阴茎勃起硬度测量仪招标参数
序号 | 招标规格参数
1 | 可鉴别心理性与器质性勃起功能障碍。
2 | 能获取阴茎勃起后的坚硬度、阴茎勃起的次数/持续时间数据。
3 | 有夜间勃起测定仪，可连续纪录并定量分析患者在夜间自然睡眠环境下阴茎勃起的次数、持续时间、硬度、周径。
4 | 可进行视听刺激，并实时检测阴茎勃起。
5 | 检测的数据可实现保存、显示及打印功能。
6 | 能监测治疗勃起功能障碍药物的有效性，指导临床用药。
7 | 可进行病人病史的档案管理。
8 | 提供的产品应是产品系列中世界上最新、最先进的产品。
9 | 所测的结果能被国家司法部作为司法鉴定和伤残鉴定的评判依据。
10 | 测试范围：硬度： 0%-100%. 肿胀度： 5cm-15cm.
11 | 输入：100-240V；50/60Hz;400mA
12 | 输出：9V—1A
阴茎勃起硬度测量仪（RigiScan ）配置清单
1 | 阴茎勃起硬度测量仪主机 1台
2 | 连接电缆 1套
3 | 环套 12对
4 | 一次性腿部绑带 6个
5 | 手提箱 1个