## 全自动微芯片电泳系统
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 全自动微芯片电泳系统 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 1 | 参考报价 | 45 | 合计金额 | 45
一、技术要求
1、系统应基于微流体技术，样品消耗应低于0.5ul；
2、系统应基于荧光检测，不可使用EB等有毒害染料；
▲3、系统用于分离检测样品之芯片应能够重复使用，每张芯片效期内使用寿命应不低于400个样本；
4、系统应可分离检测各种DNA，包括但不限于大片段的基因组DNA，smear样品，PCR及多重PCR等，适用DNA样本片段大小范围不窄于 25bp-40000bp；
5、系统应用于DNA分析，应能够自动对分离结果进行实时分析并提供样品各组分片段大小、浓度；
▲6、系统应用于DNA片段分析，适用DNA样本片段大小范围不窄于25bp-12000bp，片段大小准确性应不低于±10%，CV不高于5%，可定量样品浓度范围应不窄于10pg/ul/条带-50ng//ul/条带；
7、系统应用于smear分析，除可自动给出样品总浓度外，还可提供客户指定大小范围内的smear浓度；
▲8、系统应用于基因组DNA分析，适用样本片段大小可达40000bp，可定量样品浓度范围应能够达到0.2-50ng/ul；除样品总浓度外，还可提供0-5之间的基因组DNA完整性量化评分；
9、系统应可用于RNA分析，包括总RNA及mRNA，适用RNA样本片段大小范围不窄于100-6000碱基；
▲10、系统应用于RNA分析，可定量样品浓度范围应不窄于0.5ng/ul/-250ng/ul；
11、系统可评估RNA样品完整性，提供0-10之间的RNA完整性量化评分，以及28S/18S等指标
12、样品分离检测的整个过程，包括芯片prming、上样、分离、检测、数据分析及管路清洗等应能够全部由仪器自动来完成，无须人工介入；
▲13、系统批处理通量应足够灵活，每批可检测1-24之间任意多个样品，且在上述任一批处理通量下均不造成芯片的浪费；
14、快速：DNA分析速度可达28秒/样本，RNA分析可达80s/样本；
15、采用600nm以上的近红外激发及检测通道，避免生物大分子的本底干扰，以及紫外等对生物大分子样品的损伤；
16、系统兼容96及384孔样品板；
17、系统有优化设置好的多种实验条件，分别适合不同大小片段、不同灵敏度、不同分辨率的检测；
18、系统内置控制电脑并配备触摸屏及相应触屏操作界面；
19、系统软件无license限制，可安装于任意电脑，方便多操作者环境下的离线数据分析与共享；
20、系统软件可自动识别芯片的种类、过期时间、已使用次数及剩余试剂量等，并提示操作人员；
▲21、用户可通过设置条带大小、浓度等阈值，定义并命名特定条带，软件可据此自动筛选并标示具备这些特征的条带及样品，同一批样品可使用多种不同的筛选条件分别进行批量分析；
22、软件可用于对同一批次或不同批次实验中的一个、多个或所有样品进行比对；
23、软件可以多种格式保存、输出及打印单独的或组合的胶图、峰图及定量数据；
24、系统内置条码阅读器，方便数据和样本的追溯；
25、系统可以与自动化工作站整合；
26、兼容Spotfire数据导出。
二、环境要求：
1、电源：230VAC, 50/60Hz
2、操作温度：18℃-26℃
3、相对作湿度：30-70%
三、配置
1、主机一台
2、配套试剂二盒
四、售后服务
提供三年保修