深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 中心动脉压检测仪 |  | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 20 | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AI：（rAI）增益指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | cSBP：中心动脉压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 传感器：40信道集成在不到1mm面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | SBP2:桡动脉第二收缩压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | SYS: 收缩压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DIA: 舒张压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | PP:脉压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | PULSE BMP： 脉搏数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | AIP75:换算为75次脉搏数的AI值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | AI-SD：AI标准方差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 脉搏AVG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 中心动脉压趋势图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 周围血压与中心动脉压合并的疗效变化图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 同步测定血压和脉搏波形，数据更准确，不需事先检测血压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 已取得美国FDA认证、及欧洲CE认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 同步显示测试波形+数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 测试压力可自动控制、自动调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 实时显示加压数字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 具备数据无限存储和检索功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 实测脉搏数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 电源压力：AC220V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 消耗电力：150VA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 使用环境温湿度：+10℃ - +40℃；15%RH – 85%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 保存环境温湿度：-20℃ - +60℃；10%RH – 95%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 机体重量：脉波测量装置：1.3kg（包括脉波传感器和手腕装置台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 显示本体：5.0kg（电源线、臂带除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 外形尺寸：脉波测量装置：约170mm（宽）*约145mm（高）*约315mm（厚） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 显示本体：约240mm（宽）* 约260mm（高）* 约235mm（厚） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 显示方式：数字式液晶显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |