根管马达技术参数

1.原产瑞士电机

2. 彩色液晶屏幕

3. 使用1：1弯机头

4. 转速、转矩可调整，6种以上程序记忆

5. 转矩自动反转功能

6. 双频根管测量功能

7.4种操作模式：

1、单独根测功能；

2、单独机扩功能；

3、单独机扩往复回旋功能；

4、边测边扩功能

8. 自动根尖反转和停止

9. 根尖区自动减速

10. 马达自动启动/停止

11. 大容量可充电电池

12. 自动关机及记忆功能

13.全面升级，简单实现边测量边扩大功能

14质保：2年

配置清单：

主机1台

弯机2把

马达手柄1把

硅胶套2包

夹持器2个

适配器1个