## 除湿机
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 除湿机 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 10 | 参考报价 | 0.8 | 合计金额 | 8
一、技术要求
▲1.除湿量：≥48/d（30℃，80%RH）；
2.具有银离子过滤网；
3.电源：220V~50Hz；
4.水箱容量：≥7L；
▲5.功率：≥790W；
6.使用参考面积：≥80~100㎡（层高2.8m）；
7.使用环境温度：5~35℃；
8.净重24.5kg；
▲9.运转噪音：≤53dB；
10.外形尺寸：585*350*445mm。
二、服务要求
提供三年保修。