**罗湖区人民医院 技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 肾脏包 | **国别** | 进口 | | **合计金额** | 3.8 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 肾脏包 | 3.8 | 1 | 3.8 |  | |
| 合计 | | | 1 | 3.8 |  | |

**单套配置：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **型号** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 拉钩 | 21.0cm US Army(PARKER-LANGENBECK) 直角/直角 | 2 |  |  |
| 2 | 蚊氏钳 | 12.5cm HALSTED-MOSQUITO 蚊式直全齿 | 4 |  |  |
| 3 | 刮匙 | 21.5cm FERGUSSON 双头 2# | 1 |  |  |
| 4 | 刮匙 | 21.5cm FERGUSSON 双头 1# | 1 |  |  |
| 5 | 长针持 | 23.0cm CRILE-WOOD 细针 | 3 |  |  |
| 6 | 胸长钳 | 24.5cm DE BAKEY-BAHNSON 弯 1x2 DE BAKEY齿 | 4 |  |  |
| 7 | 直角钳 | 20.0cm MEEKER 直角弯 | 2 |  |  |
| 8 | 阑尾钳 | 16.0cm BABCOCK 阑尾/输尿管夹持 | 2 |  |  |
| 9 | 长镊子 | 25.0cm STANDARD 直 | 2 |  |  |
| 10 | 大弯钳 | 22.0cm CRILE-RANKIN 弯全齿 | 4 |  |  |
| 11 | 肾蒂钳 | 24.0cm GUYON 弯全齿 | 4 |  |  |
| 12 | 肾盂拉钩 | 25.0cm CUSHING 头部15x22mm | 2 |  |  |
| 13 | 肾盂拉钩 | 25.0cm CUSHING 头部13x18mm | 2 |  |  |
| 14 | 取石钳 | 19.0cm Randall 固定式 fig.3 | 1 |  |  |
| 15 | 取石钳 | 19.0cm Randall fig.5 | 1 |  |  |
| 16 | 侧孔吸引器头 | 22.0cm POOLE 弯体 φ10.0 | 1 |  |  |
| 17 | 神经剥离子 | 球形 长240mm 枪状 直头 Φ1.0 柔性 | 1 |  |  |
| **单套总价** | | | | |  |