深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 外科腔镜训练箱（简易版腹腔镜） | 国别 | 进口 | 申报科室 | 临床培训中心 | 数量 | 4 | 参考报价 | 8/套 | 合计金额 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 该系统是虚拟与现实相结合，采用模块化设计，包括腹腔镜技能培训需要多个训练模块。 2. 可实现如下技能的训练和考核: 2.1腹腔镜基本技能: 腹腔镜下缝合，腹部腹腔镜手术技能等; ▲2.2提供符合FLS®全球腹腔镜外科技能认证的实践考核要求的标准内容,系统可提供的训练内容得到美国外科医师协会（ACS）和美国胃肠和内镜外科医师协会（SAGES）共同认证，如果受训者参加FLS®考试中心举办的理论和技能考试并通过最终的FLS考试。 2.3腹腔镜相机导航（LCN）实践技能培训 2.4 非技术因素的训练, 如心理技能，手眼协调，深度知觉，定时活动，个人或团队培训等。测试学员的认知，手术决策，技术技能。 2.5 所有的训练课程都根据最新的腹腔镜手术标准开发。 ▲3. 交互式仿真软件系统平台：交互式的系统软件平台提供腹腔镜手术需要的各种模块和场景，可以是一个特定的手术训练内容和或者一个完整的手术案例。这些训练的模块可以集成到手术培训课程和虚拟腹腔镜手术模块中。该平台可训练：1）外科医生的角色，2）腹腔镜手术步骤，3）手术操作，4）设备管理，5）手术风险、伤害和并发症管理等 3.1基础手法训练模块： (1)有效使用0度和30度角腹腔镜 (2)克服支点效应 (3)掌握腹腔镜的地平线技能 (4)克服深度感知丢失 (5)探查并抓住目标物体 (6)克服减弱的触觉反馈 (7)熟练解剖结构 (8)剖析组织 (9)往返移动管状组织 (10)放置钛夹钳和钛夹施放 (11)正确的针状态（多种方法） (12)缝合一针（多种方法） (13)打不同的体内结，完成连续以及间断的体内缝合 3.2基础技能操作模块 (1)导航操作： ①0°镜目标探查 ②30°镜目标探查 ③0°镜目标探查及抓取 ④30°镜目标探查及抓取 ⑤30°镜及抓钳配合练习 (2)组织操作： ①牵拉组织 ②牵拉及剥离组织 ③交替移动管状组织 ④三维空间内放置箭头 ⑤在胆囊管及胆囊动脉上施放钛夹 (3)基础和高级缝合： ①推针,拉线和自由调针 ②单手缝合 ③单手牵拉缝合 ④双手缝合 ⑤双手牵拉缝合 ⑥方结 ⑦外科结 ⑧自由结 ⑨连续缝合 ⑩间断缝合 (4)外科手术模块 ①可训练的解剖结构涉及有: 1）主动脉瓣，2）肠，3）心脏吻合，4）股动脉，5）微血管，6）大隐静脉，7）胸主动脉，8）输尿管，9）血管吻合，10）皮肤，11）阴道断端等 ②可训练的腹腔脏器有:小肠、大肠、胃、肝、膀胱和脾脏等器官 ③提供一个综合性的腹腔镜技能教育模块指导，包括动手实践和评估。 注：本项目不须医疗器械注册证 ▲为双倍扣分项，不作为废标条件 售后条件要求如下： 1、质保期：自货物验收合格之日起至少2年。 2、安装调试和培训：供应商负责将货物送至医院指定地点，到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。 3、验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |