**罗湖区人民医院 技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 泌外腔镜器械包 | **国别** | 进口 | | **合计金额** | 40 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 泌外腔镜器械包 | 20 | 2 | 40 |  | |
| 合计 | | |  | 40 |  | |

**单套配置：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **型号** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 气腹针 | 气腹针，120mm长 | 1 |  |  |
| 2 | 电凝钩 | 细钩状，L形， Ø 5 毫米 WL 340 毫米 | 1 |  |  |
| 3 | 穿刺器 | 10㎜斜嘴穿刺鞘/鞘 | 2 |  |  |
| 4 | 穿刺器 | 5㎜斜嘴穿刺鞘/锥 | 2 |  |  |
| 5 | 吸引器 | 10\*330mm | 1 |  |  |
| 6 | 吸引器 | 5X330mm | 1 |  |  |
| 7 | 吸引器 | 5mm | 1 |  |  |
| 8 | 抽吸冲洗管 | 5mm | 1 |  |  |
| 9 | 线剪 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 10 | 组织剪 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 11 | 小直角钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 12 | 大直角钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 13 | 分离钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 2 |  |  |
| 14 | 抓钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 15 | 穿刺锥 | 10mm（带保护） | 2 |  |  |
| 16 | 穿刺锥 | 5mm（带保护） | 2 |  |  |
| 17 | 无损伤钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 18 | 针持 | 插入鞘直径 5 毫米 | 1 |  |  |
| 19 | 腔镜剪 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 20 | 抽吸针管 | 5mm | 2 |  |  |
| 21 | 微型剪刀 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 22 | 抓钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 23 | 鸭嘴状分离抓钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 |  |  |
| 24 | 切开刀 | 10×330mm | 2 |  |  |
| **单套总价** | | | | |  |