**深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | | 肌腱整理平台 | **国别** | 进口 | **合计金额** | 13 |
| **项目需求** | | | | | | |
| **序号** | **项目** | | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 肌腱整理平台 | | 13 | 1 | 13 | 人民医院骨科 |
| 合计 | | | | 1 | 13 |  |

肌腱整理平台 技术需求

1. 移植物工作平台为肌腱移植物的准备工作提供最大灵活性
2. 配有拉力器可进行肌腱预张
3. ▲可使用一根半腱肌进行全内重建的肌腱编织
4. 简化肌腱准备技术，通过固定调节式纽扣进行锁边缝合线。
5. 选择可互换的工作桩，满足不同的术式
6. 当移植物固定在工作平台上，移植物测量块可准确测量移植物的长度
7. 配有测量器可测量肌腱的直径和长度
8. 可高温高压消毒

配置：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **描述** |
| 1 | 肌腱直径测量器 |
| 2 | 工作平台基座 |
| 3 | 可调节式固定桩 |
| 4 | 钳夹式不可调固定住 |
| 5 | 不可调式固定桩 |
| 6 | 可调节式固定桩 |
| 7 | 拉力计 |
| 8 | 固定桩 |
| 9 | 固定桩带拉力计端 |