威伐光深部炎症治疗系统技术参数

1. 治疗光源：卤素光源。

▲2.输出功率 ≥ 750W。

3. 有效光谱波长范围：560---1600nm

4. 输出方式：连续输出。

▲5.治疗深度 ≥ 10CM

▲6.照射光斑直径：≥ 15CM

7.液晶计时器，时间设定可自由调整。

8.可按步进1min连续可调设置总的治疗时间，无任何误差，

治疗时间结束时自动关机。

9.照射时间设备范围：可0-10小时连续连续照射。

10.治疗主机外壳温度：不超过41℃.

11. 散热装置：风冷散热

12.  散热装置适用时限≥8000H

13.支撑系统：万向轮移动,可液压升降，垂直移动距离100cm-180cm.

配置清单;

1.光源发生器     一个          2. 光波水滤器     一个

3.光源调控杆     一个          4.落地支架        一个

5.定距杆夹具      一个         6.防护眼镜      一副

7.电源线       一根            8.产品使用说明书    一本