## Sheet1
序号 | 适用设备型号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 人份数 | 预算价格
1 | 全自动尿液分析流水线UN2000（UF5000尿沉渣+UC3500干化学） | 尿液分析用鞘液（UF-CELLSHEATH） | 20L | 盒 | 500 | 深圳地区最低价
2 |  | 尿液分析用稀释液（UF-CELLPACK CR） | UF-CELLPACK CR：2.1L×2 | 盒 | 5793 | 深圳地区最低价
3 |  | 尿液分析用稀释液（UF-CELLPACK SF） | UF-CELLPACK SF：2.1L×2 | 盒 | 5793 | 深圳地区最低价
4 |  | 尿液分析用染色液（UF-Fluorocell CR） | UF-Fluorocell CR：29mL×2 | 盒 | 4640 | 深圳地区最低价
5 |  | 尿液分析用染色液（UF-Fluorocell SF） | UF-Fluorocell SF：29mL×2 | 盒 | 4640 | 深圳地区最低价
6 |  | 尿液分析用质控品（UF-CONTROL) | 高水平：30mL×1瓶 低水平：30mL×1瓶 | 盒 | / | 深圳地区最低价
7 |  | 尿液分析用校准品（UF-CALIBRATOR） | 30mL×2瓶 | 盒 | / | 深圳地区最低价
8 |  | 尿比重校准品（SG Calibrator） | 低值：10mL×5 中值：10mL×5 高值：10mL×5 | 盒 | / | 深圳地区最低价
9 |  | 尿液分析试纸条(干化学法)（MEDIPAPE UC-9A） | 100条/瓶 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
10 |  | 尿液分析试纸条(干化学法)（MEDIPAPE UC-11A） | 100条/瓶 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
序号 | 适用设备型号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 人份数 | 预算价格
11 | 全自动生化仪（贝克曼AU480） | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | R1 : 4 x 29ml | 盒 |  | 677
12 |  | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | R1 : 4 x 54ml | 盒 |  | 927
13 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | R1 : 4 x 30ml R2 : 4 x 30ml | 盒 |  | 1273
14 |  | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | R1 : 4 x 53ml R2 : 4 x 53ml | 盒 |  | 2134
15 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | R1 : 4 x 50ml R2 : 4 x 25ml | 盒 |  | 1290
16 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（MDH法） | R1 : 4 x 25ml R2 : 4 x 25ml | 盒 |  | 1290
17 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（MDH法） | R1 : 4 x 50ml R2 : 4 x 50ml | 盒 |  | 2579
18 |  | a-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7底物法） | R1：4X40mL R2：4X10mL | 盒 |  | 4631
19 |  | 载脂蛋白-A1测定试剂盒（免疫透射比浊终点法） | R1 : 4 x 13ml R2 : 4 x 13ml | 盒 |  | 6486
20 |  | 载脂蛋白-B测定试剂盒（免疫透射比浊终点法） | R1 : 4 x 13ml R2 : 4 x 7ml | 盒 |  | 6486
21 |  | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：4X51mL R2：4X7mL | 盒 |  | 12549
22 |  | α1-酸性糖蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4x20mL; R2：4x4.5mL | 盒 |  | 3370
23 |  | α1-抗胰蛋白酶测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4x20mL; R2：4x6.5mL | 盒 |  | 4719
24 |  | β2微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1：4X10mL R2：4X8mL | 盒 |  | 10800
25 |  | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4x10mL; R2：4 x 8mL | 盒 |  | 5914
26 |  | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4x10mL; R2：4 x 8mL | 盒 |  | 5859
27 |  | 铜蓝蛋白测定试剂盒(免疫比浊法） | R1：4x18mL; R2：4 x 5mL | 盒 |  | 6380
28 |  | 钙测定试剂盒（偶氮砷III法） | R1: 4 x 15ml | 盒 |  | 2531
29 |  | 钙测定试剂盒（偶氮砷III法） | R1 :4 x 29ml | 盒 |  | 4505
30 |  | 肌酐测定试剂盒（苦味酸法） | R1 : 4 x 51ml R2 : 4 x 51ml | 盒 |  | 753
31 |  | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | R1: 4X45mL R2: 4X15mL | 盒 |  | 3732
32 |  | 肌酸激酶测定试剂盒（酶法） | R1-1: 4 x 22ml R1-2: 4×4ml R2 : 4 x 6ml | 盒 |  | 2196
33 |  | 肌酸激酶测定试剂盒（酶法） | R1-1: 4 x 44ml R1-2: 4×8ml R2 : 4 x 13ml | 盒 |  | 3890
34 |  | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（酶促免疫抑制法） | R1:2 x 22ml R1-2: 2x4ml R2: 2x 6ml | 盒 |  | 3787
35 |  | 总胆固醇测定试剂盒（酶法） | R1 : 4 x 22.5ml | 盒 |  | 1255
36 |  | 总胆固醇测定试剂盒（酶法） | R1 : 4 x 45ml | 盒 |  | 2511
37 |  | 二氧化碳结合力测定试剂盒（酶法） | R1 : 4 x 25ml | 盒 |  | 5802
38 |  | 二氧化碳结合力测定试剂盒（酶法） | R1 : 4 x 50ml | 盒 |  | 11290
39 |  | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酸硫代胆碱底物法） | R1 : 4 x 30ml R2 : 4 x 6ml | 盒 |  | 1751
40 |  | C-反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | R1:4x30ml R2:4x30ml | 盒 |  | 7311
41 |  | 超敏C-反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | R1:4x30ml R2:4x30ml | 盒 |  | 7311
42 |  | 胱抑素C测定试剂盒(免疫比浊法） | R1 4 x 39.5mL; R2 4 x 7.9mL | 盒 |  | 7288
43 |  | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1 : 4 x 6ml (Color) R1 : 4 x 6ml (Blank) | 盒 |  | 1239
44 |  | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1 : 4 x 20ml (Color) R1 : 4 x 20ml (Blank) | 盒 |  | 2504
45 |  | D-二聚体测定试剂盒（乳胶凝集法） | R1：2x12.5mL; R2：2x12.5mL | 盒 |  | 9633
46 |  | 铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4x24mL; R2：4 x12mL | 盒 |  | 8100
47 |  | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | R1 : 4 x 25ml R2 : 4 x 12.5ml | 盒 |  | 1498
48 |  | 葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法） | R1 : 4 x 53ml R2 : 4 x 27ml | 盒 |  | 2549
49 |  | γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒（速率法） | R1: 4×40ml R2: 4×40ml | 盒 |  | 1536
50 |  | 糖化血红蛋白测定试剂盒 | HbA1c : R1 : 2 x 37.5mL； HbA1c : R2 : 2 x 7.5mL； HB1 : R1 : 2 x 34.5mL | 盒 |  | 8057
51 |  | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α酮丁酸底物法) | R1 : 4 x 15ml R2 : 4 x 15ml | 盒 |  | 2056
52 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1 : 4 x 27ml R2 : 4 x 9ml | 盒 |  | 2644
53 |  | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1 : 4 x 51.3ml R2 : 4 x 17.1ml | 盒 |  | 5001
54 |  | 触珠蛋白测定试剂盒（免疫比浊法) | R1：4x16.5mL; R2：4 x4.5mL | 盒 |  | 3739
55 |  | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4x14mL; R2：4 x11mL | 盒 |  | 6042
56 |  | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4x22mL; R2：4 x20mL | 盒 |  | 7027
57 |  | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4x14mL; R2：4 x11 mL | 盒 |  | 5930
58 |  | 乳酸测定试剂盒（酶法） | R1：4x10mL; R1 冻干粉 4瓶 | 盒 |  | 1457
59 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1 : 4 x 27ml R2 : 4 x 9ml | 盒 |  | 3986
60 |  | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | R1 : 4 x 51.3ml R2 : 4 x 17.1ml | 盒 |  | 7539
61 |  | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | R1 : 4 x 40ml R2 : 4 x 20ml | 盒 |  | 2111
62 |  | 脂肪酶测定试剂盒（色原底物法） | R1：4x10mL; R1 冻干粉 4瓶; R2：4x3.3mL; 校准品冻干粉：2瓶 | 盒 |  | 2287
63 |  | 脂肪酶测定试剂盒（色原底物法） | R1：4x30mL; R1 冻干粉 4瓶; R2：4x10mL; 校准品冻干粉：2瓶 | 盒 |  | 6609
64 |  | 铁测定试剂盒（TPTZ法） | R1 : 4 x 15ml R2 : 4 x 15ml | 盒 |  | 1427
65 |  | 铁测定试剂盒（TPTZ法） | R1 : 4 x 30ml R2 : 4 x 30ml | 盒 |  | 2637
66 |  | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | R1 : 4 x 15mL R2 : 4 x 5mL | 盒 |  | 4288
67 |  | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | R1 : 4 x 40ml | 盒 |  | 920
68 |  | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | R1 : 4 x 15mL R2 : 4 x 6.5mL | 盒 |  | 4246
69 |  | 磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | R1 : 4 x 15ml R2 : 4 x 15ml | 盒 |  | 951
70 |  | 磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | R1 : 4 x 40ml R2 : 4 x 40ml | 盒 |  | 2405
71 |  | 类风湿因子测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | R1 : 4 x 24mL R2 : 4 x 8mL | 盒 |  | 4223
72 |  | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | R1 4 x 54mL; R2 4 x 18mL | 盒 |  | 4432
73 |  | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1 : 4 x 15ml (Color) R1 : 4 x 15ml (Blank) | 盒 |  | 1717
74 |  | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | R1 : 4 x 40ml (Color) R1 : 4 x 40ml (Blank) | 盒 |  | 2942
75 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | R1 : 4 x 25ml R2 : 4 x 25ml | 盒 |  | 661
76 |  | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | R1 : 4 x 48ml R2 : 4 x 48ml | 盒 |  | 1228
77 |  | 转铁蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：4x7mL; R2: 4x8 mL | 盒 |  | 4789
78 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-POD法） | R1 : 4 x 20ml R2 : 4 x 5ml | 盒 |  | 1847
79 |  | 甘油三酯测定试剂盒（GPO-POD法） | R1: 4 x 50ml R2: 4 x 12.5ml | 盒 |  | 3821
80 |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶谷氨酸脱氢酶法） | R1: 4 x 25ml R2: 4 x 25ml | 盒 |  | 1916
81 |  | 尿素测定试剂盒（尿素酶谷氨酸脱氢酶法） | R1 : 4 x 53ml R2 : 4 x 53ml | 盒 |  | 3270
82 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶过氧化物酶法） | R1 : 4 x 30ml R2 : 4 x 12.5ml | 盒 |  | 3045
83 |  | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶过氧化物酶法） | R1 : 4 x 42.3ml R2 : 4 x 17.7ml | 盒 |  | 3684
84 |  | 微量总蛋白（尿液/脑脊液）测定试剂盒（焦酚-钼酸盐法） | R1 : 4 x 19 ml Calibrator : 1 x 3ml | 盒 |  | 1622
85 |  | 不饱和铁结合力测定试剂盒（Nitroso-PSAP终点法） | R1 : 4X27ml,4X3ml R2 : 4X6ml, 4X2ml | 盒 |  | 2641
86 |  | 血清指数 | 16x48ml | 盒 |  | 1365
87 |  | 清洗液 | 4x54ml | 盒 |  | 771
88 |  | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 6 x 2000ml | 盒 |  | 2884
89 |  | 电解质Na+/K+选择性检查液 | 2 x 25ml | 盒 |  | 2449
90 |  | 电解质内参液 | 2 x 25ml | 盒 |  | 2573
91 |  | 尿液电解质检测用定标液 | 4 x 100ml | 盒 |  | 7327
92 |  | 电解质标准液（高值） | 4 x 100ml | 盒 |  | 3435
93 |  | 电解质标准液（低值） | 4 x 100ml | 盒 |  | 3325
94 |  | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 4 x 1000ml | 盒 |  | 4262
95 |  | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 4 x 2000ml | 盒 |  | 3681
96 |  | 电解质缓冲液 | 4 x 2000ml | 盒 |  | 3681
97 |  | 电极清洗液 | 6 x 450ml | 盒 |  | 6520
98 |  | 生化多项校准品 | 20×5ml | 盒 |  | 4239
99 |  | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2 x 3ml | 盒 |  | 1519
100 |  | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 2 x 1ml | 盒 |  | 2012
101 |  | 二氧化碳结合力校准品 | L1: 3 x 25ml L2: 3 X 25ml | 盒 |  | 5148
102 |  | 尿液校准品 | 6 x 8ml | 盒 |  | 4512
103 |  | 普通C反应蛋白校准品 | L1:1x2ml L2:1x2ml L3:1x2ml L4:1x2ml L5:1x2ml | 盒 |  | 6514
104 |  | 超敏C反应蛋白校准品 | L1:1x2ml L2:1x2ml L3:1x2ml L4:1x2ml L5:1x2ml | 盒 |  | 7817
105 |  | 类风湿因子校准品 | L1: 1 X 1ml L2: 1 X 1ml L3: 1 X 1ml L4: 1 X 1ml L5: 1 X 1ml | 盒 |  | 2371
106 |  | 多项校准品 | L1 : 1 x 2ml L2 : 1 x 2ml L3 : 1 x 2ml L4 : 1 x 2ml L5 : 1 x 2ml | 盒 |  | 4445
107 |  | 载脂蛋白校准品 | Calibrator 1 : 1 x 2ml Calibrator 2 : 1 x 2ml Calibrator 3 : 1 x 2ml Calibrator 4 : 1 x 2ml Calibrator 5 : 1 x 2ml | 盒 |  | 8142
108 |  | 血清蛋白多项校准品 | L1: 1 X 2ml L2: 1 X 2ml L3: 1 X 2ml L4: 1 X 2ml L5: 1 X 2ml | 盒 |  | 3033
109 |  | 微量白蛋白校准品 | L1 : 1 x 2ml L2 : 1 x 2ml L3 : 1 x 2ml L4 : 1 x 2ml L5 : 1 x 2ml | 盒 |  | 3582
110 |  | 肌酸激酶同工酶校准品 | 6 x 1ml | 盒 |  | 1895
111 |  | 前白蛋白校准品 | L1: 1 X 2ml L2: 1 X 2ml L3: 1 X 2ml L4: 1 X 2ml L5: 1 X 2ml | 盒 |  | 6009
112 |  | D-二聚体校准品 | CAL1：2x2.5ml CAL2：2x0.5ml | 盒 |  | 2734
113 |  | 总胆汁酸校准品 | 2x5mL | 盒 |  | 851
114 |  | 胱抑素C校准品 | 6x1mL | 盒 |  | 1731
115 |  | 生化多项质控品(水平1) | 20 x 5ml | 盒 |  | 3924
116 |  | 生化多项质控品(水平2) | 20 x 5ml | 盒 |  | 4351
117 |  | 高/低密度脂蛋白胆固醇质控 | Contorol 1 : 3 x 5ml Contorol 2 : 3 x 5ml | 盒 |  | 3126
118 |  | 血清蛋白质控品1 | 6 x 2mL | 盒 |  | 1989
119 |  | 血清蛋白质控品2 | 6 x 2mL | 盒 |  | 1994
120 |  | 血清蛋白质控品3 | 6 x 2mL | 盒 |  | 2006
121 |  | D-二聚体质控品 | L1 : 1 x 0.5ml L2 : 1 x 0.5ml | 盒 |  | 6008
122 |  | 肌酸激酶同工酶质控水平1 | 9 x 2ml | 盒 |  | 2651
123 |  | 肌酸激酶同工酶质控水平2 | 9 x 2ml | 盒 |  | 2552
124 |  | 糖化血红蛋白质控品1 | L1 : 2 x 1mL L2 : 2 x 1mL | 盒 |  | 2310
125 |  | 糖化血红蛋白质控品2 | L1 : 12 x 1mL L2 : 12 x 1mL | 盒 |  | 13032
126 |  | 糖化血红蛋白溶血剂 | 1 x 1000mL | 盒 |  | 1781
127 |  | 糖化血红蛋白洗液 | 6 x 1L | 盒 |  | 2256
序号 | 适用设备型号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 人份数 | 预算价格
128 | 全自动凝血分析仪CS5100 | 质控品Dade Ci-Trol Coagulation Control Level 1 | 20×1.0mL | 盒 |  | 1200
129 |  | 凝血质控品 Dade Ci-Trol Coagulation Control Level 2 | 20×1.0mL | 盒 |  | 1200
130 |  | 凝血质控品Dade Ci-Trol Coagulation Control Level 3 | 20×1.0mL | 盒 |  | 1200
131 |  | 质控品（L1） | 10×1.0mL | 盒 |  | 408
132 |  | 凝血质控品（L2） | 10×1.0mL | 盒 |  | 554.4
133 |  | 凝血质控品（L3） | 10×1.0mL | 盒 |  | 554.4
134 |  | D-二聚体质控试剂盒 | 质控1：5×1mL；质控2：5×1mL | 盒 |  | 1890
135 |  | 纤维蛋白（原）降解产物质控品FDP Contro1 | 高水平（FDP Control-H）:3×0.5mL； 低水平（FDP Control-L）:3×0.5mL | 盒 |  | 722.75
136 |  | 正常范围定值质控血浆（N） | 10×1.0mL | 盒 |  | 1828
137 |  | 病理范围定值质控血浆（P） | 10×1.0mL | 盒 |  | 2403
138 |  | 校准品（凝血校准品） | 10×1.0ml | 支 |  | 1194.2
139 |  | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 P-FDP Standard | 5×1mL | 盒 |  | 1268
140 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）（PT） | 10×4mL | 盒 |  | 645
141 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）(PT) | 10×10mL | 盒 |  | 860.02
142 |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）（APTT） | 2mL×10 | 盒 |  | 400
143 |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）（APTT） | 10mL×10 | 盒 |  | 818.9
144 |  | 氯化钙溶液（CaCl2） | 10×15mL/瓶 | 盒 |  | 574.28
145 |  | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法)（TT） | 试剂：10×5mL；缓冲液：1×50mL | 盒 |  | 327.8
146 |  | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法)（FIB） | 10×5mL | 盒 |  | 1310.4
147 |  | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法）（FIB） | 10×1mL | 盒 |  | 610
148 |  | 缓冲液 | 10×15mL | 盒 |  | 220
149 |  | 因子Ⅱ活性测定试剂盒（凝固法） | 3×1mL | 盒 |  | 630
150 |  | 因子V活性测定试剂盒（凝固法） | 8×1mL | 盒 |  | 1230
151 |  | 因子Ⅶ活性测定试剂盒（凝固法） | 3×1mL | 盒 |  | 900
152 |  | 因子X活性测定试剂盒（凝固法） | 3×1mL | 盒 |  | 900
153 |  | 因子Ⅷ活性测定试剂盒（凝固法） | 8×1mL | 盒 |  | 1050
154 |  | 因子Ⅸ活性测定试剂盒（凝固法） | 8×1mL | 盒 |  | 900
155 |  | 因子Ⅺ活性测定试剂盒（凝固法） | 3×1mL | 盒 |  | 600
156 |  | 因子XII活性测定试剂盒（凝固法）Coagulation Factor XII Deficient Plasma | 3×1mL | 盒 |  | 1050
157 |  | 蛋白C活性测定试剂盒（发色底物法）Berichrom Protein C | 1）蛋白C激活剂：3×10mL；底物试剂：3×3mL；缓冲液：1×30mL。 2）蛋白C激活剂：4×5mL；底物试剂：2×3mL；缓冲液：1×30mL。 | 盒 |  | 3000
158 |  | 蛋白S活性测定试剂盒（凝固法） Protein S Ac | 蛋白S Ac乏因子血浆：6×1mL； 蛋白S Ac APC试剂：2×2mL 蛋白S Ac的启动试剂：2×5mL | 盒 |  | 6000
159 |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 1 Screening Reagent/LA 2 Confirmation Reagent | LA1筛选试剂：10×2mL | 盒 |  | 3000
160 |  | 狼疮抗凝物检测试剂盒（凝固法）LA 1 Screening Reagent/LA 2 Confirmation Reagent | LA2确诊试剂：10×1mL | 盒 |  | 3000
161 |  | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒（发色底物法） | 规格1：凝血酶试剂：6×15mL，显色剂：6×3mL，缓冲溶液：1×100mL 规格2：凝血酶试剂：6×5mL，显色剂：3×3mL，缓冲溶液：1×30mL | 盒 |  | 4834.48
162 |  | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(免疫比浊法)（FDP） | 稀释缓冲液（R1）:2×5mL；乳胶试剂（R2）:2×5mL | 盒 |  | 1559.67
163 |  | 样本稀释液 | 40mL×2 | 盒 |  | 300
164 |  | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | a）试剂：3×4.0mL；缓冲液3×5.0mL；补充试剂3×2.6mL；样本稀释液3×5.0mL；校准品2×1.0mL 空瓶12只； b）试剂6×4.0mLL；缓冲液6×5.0mL；补充试剂6×2.6mL；样本稀释液6×5.0mL；校准品2×1.0mL | 盒 |  | 13425
165 |  | 纤溶酶原活性测定试剂盒（发色底物法） | 链激酶：3×5mL；纤溶酶底物：3×2mL | 盒 |  | 2700
166 |  | α2-抗纤溶酶活性测定试剂盒(发色底物法) | 1）纤溶酶：3×5ml 2）纤溶酶底物试剂：3×2ml； 3）缓冲液：1×15mL | 盒
167 |  | 纤溶酶原激活剂抑制物测定试剂盒（发光底物法）Berichrom PAI | PAI标准血浆2×0.5mL；PAII标准血浆1×0.5mL；PAI质控血浆2×0.5mL；尿激酶试剂1×2mL；纤溶酶原试剂1×4mL；氧化剂1×4mL；纤溶酶底物1×2mL；底物稀释液1×8mL | 盒 |  | 4500
168 |  | von Willebrand 因子抗原测定试剂盒（免疫比浊法）vWF Ag | 1）乳胶试剂：4×2mL 2）乳胶稀释液试剂：4×4mL 3）缓冲液：4×5mL | 盒 |  | 30000
169 |  | 血管性血友病因子检测试剂盒（免疫比浊法）INNOVANCE VWF Ac | 试剂I:3×2.0mL 试剂II：3×3.5mL 试剂III：1×2.5mL | 盒 |  | 8400
170 |  | 全自动血液凝固分析装置清洗液（GSA-500A） | 50mL×1 | 盒 |  | 256.2
171 |  | 全自动血液凝固分析装置清洗液（GSZ-510A） | 5L | 盒 |  | 2900
172 |  | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（SUC400A） | 3000个 | 盒 |  | 2362.5
序号 | 适用设备型号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 人份数 | 预算价格
173 | 生化分析仪（干式）（美国强生OCD VITROS5600） | 钾离子测定干片（直接电极法） | 250片 | 盒 | 250 | 深圳地区最低价
174 |  | 钠离子测定干片（直接电极法） | 250片 | 盒 | 250 | 深圳地区最低价
175 |  | 氯离子测定干片（直接电极法） | 250片 | 盒 | 250 | 深圳地区最低价
176 |  | 钙测定干片（比色法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
177 |  | 磷测定干片（比色法） | 300片/包装 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
178 |  | 二氧化碳测定干片（酶法） | 300片/包装 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
179 |  | 尿素氮测定干片（比色法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
180 |  | 肌酐测定干片（酶法） | 300测试/包装 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
181 |  | 尿酸测定干片（比色法） | 300片/包装 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
182 |  | 肌酸激酶测定干片（速率法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
183 |  | 肌酸激酶同工酶MB测定干片（速率法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
184 |  | 丙氨酸氨基转移酶测定干片（速率法） | 250片 | 盒 | 250 | 深圳地区最低价
185 |  | 天门冬氨酸氨基转移酶测定干片（速率法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
186 |  | 总胆红素测定干片（比色法） | 300片/包装 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
187 |  | 结合非结合胆红素测定干片（双波长比色法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
188 |  | 结合非结合胆红素测定干片（双波长比色法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
189 |  | 总蛋白测定干片（比色法） | 250片 | 盒 | 250 | 深圳地区最低价
190 |  | 白蛋白测定干片（比色法） | 250片 | 盒 | 250 | 深圳地区最低价
191 |  | γ-谷氨酰转移酶测定干片（速率法） | 250片/包装 | 盒 | 250 | 深圳地区最低价
192 |  | 乳酸脱氢酶测定干片（速率法） | 250片 | 盒 | 250 | 深圳地区最低价
193 |  | 碱性磷酸酶测定干片（速率法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
194 |  | 胆固醇测定干片（比色法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
195 |  | 甘油三酯测定干片（比色法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
196 |  | 高密度脂蛋白测定干片（直接比色法） | 300片/包装 | 箱 | 300 | 深圳地区最低价
197 |  | 血氨测定干片（比色法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
198 |  | 血氨测定干片（比色法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
199 |  | 淀粉酶测定干片（速率法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
200 |  | 胆碱酯酶测定干片（速率法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
201 |  | 胆碱酯酶测定干片（速率法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
202 |  | C-反应蛋白测定干片（速率法） | 250片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
203 |  | C-反应蛋白测定干片（速率法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
204 |  | 葡萄糖测定干片（比色法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
205 |  | 乳酸测定干片（比色法） | 300片/包装 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
206 |  | 乳酸测定干片（比色法） | 90片/包装 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
207 |  | 脂肪酶测定干片（速率法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
208 |  | 脂肪酶测定干片（速率法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
209 |  | 镁测定干片（比色法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
210 |  | 铁测定干片（速率法） | 300片 | 盒 | 300 | 深圳地区最低价
211 |  | 乙醇测定干片（比色法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
212 |  | 脑脊液蛋白测定干片（比色法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
213 |  | 尿蛋白测定干片（比色法） | 90片/包装 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
214 |  | 总铁结合力测定试剂盒（速率法） | 50管/包装 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
215 |  | 锂测定干片（比色法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
216 |  | 茶碱测定干片（速率法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
217 |  | 水杨酸酯测定干片（比色法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
218 |  | 醋氨酚测定干片（比色法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
219 |  | 苯妥因测定干片（免疫速率法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
220 |  | 地高辛测定干片（免疫速率法） | 90片 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
221 |  | 卡马西平测定干片（免疫速率法） | 90片/包装 | 盒 | 90 | 深圳地区最低价
222 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
223 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
224 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
225 |  | 人类免疫缺陷病毒（1+2型）抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
226 |  | 肌钙蛋白I测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
227 |  | 肌酸激酶同工酶MB测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
228 |  | 肌红蛋白测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
229 |  | N端脑利钠肽测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
230 |  | 总人绒毛膜促性腺激素β亚单位II测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
231 |  | 孕酮测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
232 |  | 雌二醇测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
233 |  | 促黄体生成素测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
234 |  | 睾酮测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
235 |  | 催乳素测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
236 |  | 卵泡刺激素测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
237 |  | 促甲状腺素测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
238 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
239 |  | 游离甲状腺素测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
240 |  | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
241 |  | 总甲状腺素测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
242 |  | 甲胎蛋白测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
243 |  | 癌胚抗原测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
244 |  | 糖类抗原125测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
245 |  | 糖类抗原15-3测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
246 |  | 糖类抗原19-9测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
247 |  | 总前列腺特异性抗原测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
248 |  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
249 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
250 |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 52人份/包装 | 盒 | 52 | 深圳地区最低价
251 |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 52人份/包装 | 盒 | 52 | 深圳地区最低价
252 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100人份/包装。 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
253 |  | 三碘甲状腺原氨酸摄取试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
254 |  | 维生素B12测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
255 |  | 叶酸测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
256 |  | 红细胞叶酸预处理试剂（化学发光法） | 50测试/包装 | 盒 | 50 | 深圳地区最低价
257 |  | 皮质醇测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
258 |  | N端肽测定试剂包 （化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
259 |  | 全段甲状旁腺激素测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
260 |  | 维生素B12/叶酸预处理试剂包（化学发光法） | 200测试/包装 | 盒 | 200 | 深圳地区最低价
261 |  | 甲型肝炎病毒总抗体检测试剂盒（化学发光法） | 100人份 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
262 |  | 游离前列腺特异性抗原测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
263 |  | 铁蛋白测定试剂包（化学发光法） | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
264 |  | 基础代谢物复合校准品 | 4套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
265 |  | 电解质与血脂复合校准品 | 4套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
266 |  | 酶类复合校准品 | 4套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
267 |  | 生化分析仪用校准品 | 4套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
268 |  | 胆碱酯酶与肌酸激酶同工酶MB复合校准品 | 4套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
269 |  | 血氨与脑脊液蛋白复合校准品 | 4套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
270 |  | C-反应蛋白校准品 | 2套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
271 |  | 生化分析仪用校准品（kit9） | 6x2ml(2套/包装) | 盒 |  | 深圳地区最低价
272 |  | 乙醇校准品 | 2套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
273 |  | 尿蛋白校准品 | 2套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
274 |  | 生化分析仪用校准品（kit25） | 2套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
275 |  | 生化通用质控品 | 质控品I 12x3ml 稀释液 12x5ml | 盒 |  | 深圳地区最低价
276 |  | 生化通用质控品 | 质控品II 12x3ml 稀释液 12x5ml | 盒 |  | 深圳地区最低价
277 |  | 全自动生化分析仪用质控品 | 6x2ml(6套/包装) | 盒 |  | 深圳地区最低价
278 |  | 全自动生化分析仪用质控品 | 6x2ml(6套/包装) | 盒 |  | 深圳地区最低价
279 |  | 肌酸激酶同工酶质控品I | 6套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
280 |  | 肌酸激酶同工酶质控品II | 6套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
281 |  | C-反应蛋白质控品Ⅰ | 6x1ml(6套/包装) | 盒 |  | 深圳地区最低价
282 |  | C-反应蛋白质控品Ⅱ | 6x1ml(6套/包装) | 盒 |  | 深圳地区最低价
283 |  | 尿蛋白质控品I | 6套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
284 |  | 尿蛋白质控品II | 6套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
285 |  | （样本稀释液） 生化分析仪用稀释液(PACK1) | 3x100ml | 盒 |  | 深圳地区最低价
286 |  | （样本稀释液） 生化分析仪用稀释液(PACK2） | 3x100ml | 盒 |  | 深圳地区最低价
287 |  | （样本稀释液） 生化分析仪用稀释液(PACK3) | 3x100ml | 盒 |  | 深圳地区最低价
288 |  | （样本稀释液） 高倍样品稀释液试剂包A | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
289 |  | （样本稀释液） 高倍样品稀释液试剂包B | 100测试/包装 | 盒 | 100 | 深圳地区最低价
290 |  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 2x28ml/2套 | 盒 |  | 深圳地区最低价
291 |  | 生化分析仪用电解质参比液（V350） | 30×6mL | 盒 |  | 深圳地区最低价
292 |  | 生化分析仪用电解质参比液（FS） | 30x16ml | 盒 |  | 深圳地区最低价
293 |  | (清洗液) 通用清洗液 | 2x4.85L/箱 | 盒 |  | 深圳地区最低价
294 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 1套/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
295 |  | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
296 |  | 人类免疫缺陷病毒（1+2型）抗体检测校准品 | 1套/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
297 |  | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
298 |  | 甲胎蛋白校准品（化学发光法） | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
299 |  | 癌胚抗原校准品（化学发光法） | 2x2ml/1套 | 盒 |  | 深圳地区最低价
300 |  | 糖类抗原125校准品（化学发光法） | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
301 |  | 糖类抗原15-3校准品（化学发光法） | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
302 |  | 糖类抗原19-9校准品（化学发光法） | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
303 |  | 总前列腺特异性抗原校准品（化学发光法） | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
304 |  | 肌钙蛋白 I 校准品（化学发光法） | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
305 |  | N端脑利钠肽校准品 | 3套/测试 | 盒 |  | 深圳地区最低价
306 |  | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
307 |  | 肌红蛋白校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
308 |  | 总人绒毛膜促性腺激素β亚单位 II 校准品（化学发光法） | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
309 |  | 孕酮校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
310 |  | 雌二醇校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
311 |  | 促黄体生成素校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
312 |  | 催乳素校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
313 |  | 睾酮校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
314 |  | 卵泡刺激素校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
315 |  | 促甲状腺素校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
316 |  | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
317 |  | 游离甲状腺素校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
318 |  | 总甲状腺素校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
319 |  | 总三碘甲状腺原氨酸校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
320 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
321 |  | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
322 |  | 人类免疫缺陷病毒1+2型抗体质控品 | 3套/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
323 |  | 内分泌生殖激素质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
324 |  | 睾酮质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
325 |  | 游离甲状腺类激素质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
326 |  | 总甲状腺类激素质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
327 |  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
328 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
329 |  | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
330 |  | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
331 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
332 |  | 三碘甲状腺原氨酸结合力校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
333 |  | 铁蛋白校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
334 |  | 维生素B12校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
335 |  | 叶酸校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
336 |  | 皮质醇校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
337 |  | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
338 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
339 |  | 乙型肝炎病毒e抗体质控品 | 2套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
340 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
341 |  | 睾酮质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
342 |  | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
343 |  | N端肽校准品 | 3套/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
344 |  | N端肽质控品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
345 |  | 全段甲状旁腺激素质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
346 |  | 全段甲状旁腺激素校准品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
347 |  | 皮质醇质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
348 |  | 铁蛋白和维生素B12质控品 | 3套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
349 |  | 甲型肝炎病毒总抗体校准品 | 3套/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
350 |  | 甲型肝炎病毒总抗体质控品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
351 |  | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 1套/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
352 |  | UDO2试剂盒 |  |  |  | 深圳地区最低价
353 |  | 吸样头 | 1000支 | 盒 |  | 深圳地区最低价
354 |  | 干燥剂 | 2包/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
355 |  | 微量样品杯 | 4000个/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
356 |  | 免疫冲洗液 | 30x16ml/30袋包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
357 |  | 比色杯BX6000 | 6000只 | 盒 |  | 深圳地区最低价
358 |  | 参比液吸头（V350） | 125只/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
359 |  | 保湿剂（V350） | 2包/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
360 |  | 灯泡（V350） | 1个/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
361 |  | 微吸头BX4096 | 128支x32 | 盒 |  | 深圳地区最低价
362 |  | FS灯泡 | 1个/包装 | 盒 |  | 深圳地区最低价
363 |  | 保养包 | 2套/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
364 |  | FS加湿包 | 2包/盒 | 盒 |  | 深圳地区最低价
序号 | 适用设备型号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 人份数 | 预算价格
365 | 全自动血型交叉配血系统(奥森多Ortho AutoVue) | ABO/RH 正反定型血型定型试剂卡 | 707101 | 张 |  | 35
366 |  |  | 400张卡/盒
367 |  | 抗lgG检测卡 | 707451 | 张 |  | 48
368 |  |  | 100张卡/盒
369 |  | 低离子强度盐溶液（ORTHO BLISS） | 6902040 | 盒 |  | 430
370 |  |  | 3×10ml
371 |  | 酶标板 |  | 块 |  | 10
序号 | 适用设备型号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 人份数 | 预算价格
372 | 全自动五分类血细胞分析仪(迈瑞BC-6800) | DS稀释液 | 20L | 盒 |  | 400
373 |  | M-68LH溶血剂 | 1L×4瓶/箱 | 盒 |  | 4500
374 |  | M-68LD溶血剂 | 4L×1瓶/箱 | 盒 |  | 3000
375 |  | M-68FD染色液 | 48mL×1/箱 | 盒 |  | 3500
376 |  | M-68LB溶血剂 | 4L×1瓶/箱 | 盒 |  | 3000
377 |  | M-68DR稀释液 | 1L×1/箱 | 盒 |  | 1100
378 |  | M-68FR染色液 | 12mL×1/瓶 | 盒 |  | 4000
379 |  | M-68LN溶血剂 | 1L×1/瓶 | 盒 |  | 600
380 |  | M-68FN染色液 | 12mL×1/瓶 | 盒 |  | 2200
381 |  | 探头清洁液 | 50ml/瓶 | 盒 |  | 120
382 |  | 校准物SC-CALPLUS | 3ML/支 | 盒 |  | 1000
383 |  | 质控物BC-6D(中值) | 4.5mL*1/支 | 盒 |  | 400
384 |  | 质控物BC-6D(高值) | 4.5mL*1/支 | 盒 |  | 400
385 |  | 质控物BC-6D(低值) | 4.5mL*1/支 | 盒 |  | 400
386 |  | 瑞氏-姬姆萨染色液-A液 | 5L | 盒 |  | 2860
387 |  | 瑞氏-姬姆萨染色液-B液 | 5L | 盒 |  | 1100
388 |  | 载玻片 迈瑞LOGO 长75.5mm 宽25.5mm 厚1.1mm | 50片/盒 | 盒 |  | 88
389 |  | LC 溶血剂(中文/200mL×1) | 200mL*1瓶/箱 | 盒 |  | 720
390 |  | C-反应蛋白（CRP）测定试剂盒（乳胶免疫比浊法） | 25mL*2瓶/箱 | 盒 |  | 2700
391 |  | CRP清洁液（中文 500mL×4） | 500mL×4 | 盒 |  | 1100
392 |  | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | 低值：3×1ml 高值：3×1ml | 盒 |  | 1980
393 |  | C-反应蛋白(CRP) 校准品(中文/5×0.5mL) | 0.5mL*5支/盒 | 盒 |  | 750
394 |  | 糖化血红蛋白洗脱液 A | 900mL*4瓶/箱 | 盒 |  | 9000
395 |  | 糖化血红蛋白洗脱液 B | 100mL*2瓶/箱 | 盒 |  | 1400
396 |  | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2L*3瓶/箱 | 盒 |  | 6000
397 |  | 层析柱 | 1根/盒 | 盒 |  | 30000
398 |  | 糖化血红蛋白校准品 | 2mL*2支/盒 | 盒 |  | 1500
399 |  | 糖化血红蛋白质控品 | 2mL*2支/盒 | 盒 |  | 850
400 |  | 糖化血红蛋白质控品-1 | 2mL*1支/盒 | 盒 |  | 450
401 |  | 糖化血红蛋白质控品-2 | 2mL*1支/盒 | 盒 |  | 450
402 |  | 滤芯销售包 | 盒 | 盒 |  | 2900
Note on D147: 作者: 注册证：15mL/瓶，实物10×15mL/瓶，出货以盒为单位
Note on C173: 作者: 通用
Note on C174: 作者: 适用于CS-5100
Note on C175: 作者: 用于CS仪器