输尿管标准镜

技术参数：

1.钛合金材质，轻巧耐用。

#2.双防水封帽设计（彻底解决气压弹道碎石时的喷水问题）。

3.直视角度12°，镜身外径8-9.8Fr.，工作通道可进入1×5Fr.或2×3Fr.器械。

4.有效工作长度≥430mm。

5.出水入水阀门开关可拆卸及更换，易清洗。

6.导光接口选择灵活，可搭配其他品牌的接口使用。

7.影像≥50,000像素。

8.可选搭配气压弹道式手握柄固定器

9.可选搭配输尿管镜手握柄

10. 内窥镜前端具有圆头防割伤设计

11. 可气体消毒、液体消毒，及高温高压灭菌消毒