深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 小儿手术综合模拟人 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 临床培训中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 45 | 合计金额 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 该模拟人是具有心脏跳动，自主呼吸，脉搏，出血、术中急救的儿童外科模拟人，由全球顶级的儿童医院研发，用于小儿心胸外科进行核心团队培训计划训练； - 带有小儿心胸外科团队训练课程和讨论指引；课程围绕小儿外科团队训练，包括手术的重要步骤，仿真的心脏模拟器的允许团队充分沉浸在真实手术环境中，训练患者安全和预后问题； - 模拟人带有可互换的胸部和腹部解剖模块，手术模块包括小儿心胸手术模块和普外科模块； - 可以训练从开胸，胸部拉钩，术中急救操作，如插管等技能的全方位训练，提供了外科实践的机会，心脏手术，插管，缝合等技术。 - 心胸模块，模拟人胸部具有一个跳动的心脏，具有右心房及主动脉插管，可模拟缝合性下腔静脉出血部位，可开合的胸骨和仿真的肺； - 跳动的心脏是软件可控制的，可以编辑程序，可以输入和同步一个病人病例，这个模块还支持血流动力学，训练出血部位的外部控制以及模拟出血事件； - 心脏可以与ECMO模拟器合作使用，提供丰富的培训指导和ECMO技术，临床管理实践经验以及故障排除程序。该训练可以在危机管理中反映最佳的团队合作，领导和沟通技巧。 - 小儿普外科模块：包括肝破裂出血，胃，小肠和大肠穿孔等紧急困难的能力。下腔静脉和肝有外部控制出血出血性事件训练的软件编程控制功能； - 配套儿童医院特定的课程，包括紧急胸骨重开术和重做开腹手术的团队课程训练 - 本项目不须提供医疗器械注册证。 售后条件要求如下： 1、质保期：自货物验收合格之日起至少2年。 2、安装调试和培训：供应商负责将货物送至医院指定地点，到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。 3、验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |