深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 医用智能电子血压计（内科） | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 3 | 参考报价 | 2.8 | 合计金额 | 8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、测量方法：示波法； 2、压力检测方法：电容型压力传感器； 3、测量范围：0 - 280mmHg (血压) 30 - 200 bpm (脉搏) 4、精度 压力：±3mmHg 脉搏：±5% 5、显示方式：数字LED显示收缩压/舒张压/脉搏 6、袖套：齿轮电机，自动运行 7、安全装置：智能自动控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |