组合式输尿管镜招标参数

产品组成：标准镜、碎石镜、镜鞘、固定器

| 序号 | 产品名称 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合式硬管镜（标准镜） | 工作长度 | 450 mm |
| 2 |  | 插入部分最大宽度 | 3.6 mm |
| 3 |  | 最小工作通道内径 | 1.8 mm |
| 5 |  | 视向角 | 0° |
| 6 | 组合硬管镜（碎石镜） | 工作长度 | 460 mm |
| 7 |  | 插入部分最大宽度 | 2.0 mm |
| 8 |  | 最小工作通道内径 | 1.3 mm |
| 9 |  | 视向角 | 0° |
| 10 | 镜鞘(锥形) | 最大插入外径 | 4.5 mm |
| 11 |  | 长度 | 400 mm |
| 12 | 镜鞘(圆头) | 最大插入外径 | 4.3 mm |
| 13 |  | 长度 | 400 mm |
| 14 | 固定器 | 长度 | 1500 mm |

设备配置单

序号               产品名称              数量

____________________________________________________________________

1              组合式输尿管硬镜（标准镜）     1

2              组合镜（碎石镜）     1

3              镜鞘（锥形鞘）           1

易损配件

1               镜鞘（圆头鞘）           3

2               固定器                   5

_____________________________________________________________________