深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 耳鼻喉科检查台 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 2 | 参考报价 | 10 | 合计金额 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）标准配置： 喷枪3支，弯头1支，直头2支； 吸枪1支； 射灯1套，≥50W； 托盘1个，32cm×22cm； 棉球缸：2个； （二）技术参数： 正压泵：2.5kg/cm2； 负压泵：740mmHg（max）； 喷枪正压：0.1~0.15Mpa 可调； 吸枪负压：≥0.07Mpa 可调； 整机功率：1000VA； 喉镜预热器：450W，手动开启，自动关闭； 吸引瓶：2500CC； 射灯：≥50W，照度：≥1×104LUX，可任意位置固定； 尺寸：1660×650×860mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |