## 细胞计数仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 细胞计数仪 | 国别 | * | 申报科室 | 医学检验中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 9 | 合计金额 | 9
1.设备用途：用于对细胞进行计数，并对细胞体积、大小及活性进行分析。
2.技术要求
1. 细胞大小检测是根据细胞计数黄金标准库尔特原理进行计数，计数准确；
2. 细胞浓度检测范围（包括但不限于）：3,000-2,500,000 cells/ml；
3. 单张芯片通量为2个样品，样品体积75 μl；
4. 要求检测粒子直径范围（包括但不限于）：2-34um；
5. 要求检测细胞有效直径范围（包括但不限于）：3-25um；
6. 分辨率：≥1200个直方图，2um；
7. 细胞计数时间：≤8s；
8. 分析参数：具有细胞数量，细胞体积，直径大小，MPI值（细胞健康指数）可对细胞的培养状态进行评估功能；
9. 具有拟合曲线和Gating两种数据分析方法；
10. 具有可通过USB电缆或者蓝牙接驳到电脑传输结果功能；
11. 要求仪器自带锂电池，方便移动，电池容量：≥4350mAh；
12. 要求采用彩色触摸屏，方便操作；
3.配置要求
配置：主机一个，芯片共5包，共有125张芯片。