## 舒适型恒温混匀仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 舒适型恒温混匀仪 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 5 | 参考报价 | 5.8 | 合计金额 | 29
一、技术要求
1.混匀频率最高可达 3,000 rpm（具体取决于所使用的加热模块）
2. 仪器热盖可防止形成冷凝水，提高温度均一性，确保检测结果；
3.防溅射技术能有效防止管盖润湿和交叉污染；
4.从 5 µL 到 50 mL，可在所有通用样品管和工作板中进行加热、混匀和制冷；
5.独立的传感器控制技术，具有最佳温控精准性和均一性的特点；
6.金属浴技术降低污染可能性，提升实验室安全水平；
7.低噪音水平，使工作环境更安静；
8.具备便于快速更换加热模块；
9.多样化程序编辑功能；预设程序按键和温度按键，操作更简便；
10.可选择多种可替换式的加热模块，使用灵活性极高；
11.人体工程学设计，保证操作轻松和性能卓越；
12.特殊的二维混匀操控技术以可控的、二维圆周运动方式混匀液体，实现样品在反应管和工作板中快速而有效的混匀；
二、总体配置：
2.1 主机5台；
2.2 1.5ml可更换加热模块5个。
2.3 15ml、50ml、酶标板、PCR96孔板加热模块各一个。
三、售后服务
质保期为3年（厂家提供产品质保承诺证明）