## 液氮罐
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 液氮罐 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 6 | 参考报价 | 7 | 合计金额 | 42
一、技术要求
1、液氮总容量：不低于160L，样品容量：大于5999个2.0ml的标准冻存管
▲2、样品储存方式：既可以全液相储存，也可以气相储存，气相储存条件下冻存架顶层温度达到-190℃
3、采用高强度、轻型铝质罐体，空罐重量<55千克，宽口罐颈，开口尺寸不小于215mm，绝缘盖体
▲4、系统容量静态蒸发率≤0.99L/天，正常工作天数：>120
▲5、配有超声液位检测器，可实时显示液位高度
6、盖子有密封涂层，配套安全锁
7、具有报警功能，也具有远程报警接口
二、配置要求
冻存架6组,冻存盒360个
三、售后服务
提供三年保修