**罗湖区人民医院 技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 胸腔手术器械包 | **国别** | 进口 | **合计金额** | 18 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 胸腔手术器械包 | 18 | 1 | 18 |  |
| 合计 |  | 18 |  |

**单套配置：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 肺叶钳 | 10mm,340mm,YT | 1 | 　 | 　 |
| 2 | 肺叶钳 | 10mm,340mm,NT | 1 | 　 | 　 |
| 3 | 肺叶钳 | 10mm,340mm,YT | 2 | 　 | 　 |
| 4 | 胸腔止血钳 | 30°,5mm,340mm | 2 | 　 | 　 |
| 5 | 胸腔止血钳 | 60°,5mm,340mm | 2 | 　 | 　 |
| 6 | 胸腔止血钳 | 300mm,NHOS | 1 | 　 | 　 |
| 7 | 胸腔止血钳 | 300mm,NHOM | 1 | 　 | 　 |
| 8 | 胸腔止血钳 | 90°,5mm,340mm | 1 | 　 | 　 |
| 9 | 胸腔组织钳 | 20°,340mm | 1 | 　 | 　 |
| 10 | 持针钳 | 进口钳片，340mm | 1 | 　 | 　 |
| 11 | 手术剪 | 弯，4mm,320mm | 1 | 　 | 　 |
| 12 | 打结棒 | Y型头部，梯形工作区，5mm | 1 | 　 | 　 |
| 13 | 冲吸器 | 三通直，6mm，360mm | 1 | 　 | 　 |
| 14 | 冲吸器 | 三通弯，6mm，360mm | 1 | 　 | 　 |
| 15 | 胸腔止血钳 | 10mm，340mm | 2 | 　 | 　 |
| 16 | 一次性使用手术电极 | III型 | 20 | 　 | 　 |
| 17 | 切口保护套 | 中号 | 10 | 　 | 　 |
| 18 | 切口保护套 | 大号 | 10 | 　 | 　 |
| 单套总价 | 　 |