罗湖医院临床技能中心教学设备配置及功能参数方案

| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 适用学科 | 技术指标与参数 |  | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电子孕妇腹部触诊模型 |  | 1 | 妇产科 | ◆模拟了一成年孕妇躯干结构，仰卧位；包括：乳房、耻骨联合、盆腔、胎儿等； ◆可进行四步触诊法、骨盆外测量、乳房护理的训练；可通过外置打气球给内部气垫充气以模拟不同时期的胎儿；胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习； ◆可进行胎心音听诊训练： - 胎心范围：80-200次/分，胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化； - 提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； - 可以从腹部听到胎心音，也可从扩音器听到胎心音； ◆带有独立控制盒，轻便稳固易于摆放。 |  | 产前检查训练，可调节孕妇胎音变化 |
|  | 高级分娩机转示教模型 |  | 1 | 妇产科 | ◆模型为一成年女性下半身结构，标准的分娩体位； ◆分娩模型包括：腹壁、外阴、耻骨联合、脊柱、盆腔等； ◆带有两个胎儿，男女各一； ◆可实现的操作：胎位的触诊、头先露演示、正常阴道分娩、单臀先露、单足先露分娩手法训练、外阴切开训练；多胎妊娠，包括：双头位、头臀位、臀头位、双臀位；脐带脱垂，正中、部分和边缘性前置胎盘救治、胎儿吸引术、胎盘和脐带的处理、新生儿护理等； ◆配有透明腹壁盖，便于演示； ◆外阴、脐带、腹壁均可更换。 |  | 分娩示教以及练习，可模拟整个生产过程 |
|  | 产前宫颈变化模型 |  | 1 | 妇产科 | ◆模拟了产前6个不同阶段宫颈口的变化情况； ◆解剖结构包括大小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、胎头； ◆模型的阴道内壁质地、组织密度及解剖结构十分形象逼真； ◆可进行产前宫颈口变化的检查和评估： 阶段一 宫颈口没有扩张，宫颈管没有消失； 阶段二 宫颈口扩张2CM，宫颈管消失50%； 阶段三 宫颈口扩张2CM，宫颈管完全消失； 阶段四 宫颈口扩张5CM，宫颈管完全消失； 阶段五 宫颈口扩张7CM，宫颈管完全消失； 阶段六 宫颈口扩张9CM，宫颈管完全消失。 |  | 做产前宫颈变化示教 |
|  | 外阴切开展示模型 |  | 1 | 妇产科 | ◆局部结构符合解剖学要求，模型质地柔韧不易损坏； ◆展示了一个正常外阴和三种切开方式的外阴； ◆解剖结构包括大小阴唇、阴蒂、阴道口、肛门； ◆材质柔软逼真，抗拉性强，不易毁损； ◆展示的切开方式包括：正中切口、左侧切口、右侧切口。 |  | 对于难产孕妇外阴切开练习，有切开后缝合 |
|  | 高级妇科检查模型 |  | 1 | 妇产科 | ◆模拟了一成年女性下半身，上至腰部，下至大腿上1/3，标准的妇科检查截石位； ◆内部解剖结构精确，包括：子宫、卵巢、输卵管、圆韧带等； ◆可进行的操作包括：三合诊、双合诊；阴道窥器检查；宫颈病变的观察与识别；宫内节育器取放；避孕隔膜置入； ◆包括10个子宫：前倾、后倾的子宫、妊娠7～9周子宫、妊娠10～12周子宫、妊娠20周子宫、子宫肌瘤、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、子宫畸形合并右侧输卵管炎，左侧卵巢囊肿子宫； ◆包括7个宫颈：正常宫颈、早孕宫颈、经产妇宫颈、宫颈息肉、宫颈癌、宫颈腺体囊肿和急性化脓性宫颈炎； ◆模型材质先进，外阴处抗撕裂；皮肤可更换；子宫和宫颈可任意组合。 |  | 妇科疾病的检查，有不同的病症 |
|  | 宫内避孕器训练模型Ⅰ |  | 1 | 妇产科 | ◆模拟了一成年女性子宫； ◆解剖结构包括子宫，卵巢、输卵管和阴道； ◆可学习女性子宫及附件的内部结构；训练宫内避孕器的置放和取出； ◆模型上有透明窗覆盖，可清楚地观察宫内避孕器的置放过程。 |  | 用于避孕放环等的训练 |
|  | 透明刮宫演示模型 |  | 2 | 妇产科 | ◆本模型具有透明的外壳，结实、美观，可以观察到内部结构，可以清晰地观察到刮宫的全过程； ◆外阴部采用特殊材料制成，手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确； ◆内部具有形态逼真的解剖结构：前倾子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管等； ◆阴道弹性良好，可以插入窥器； ◆可向子宫内放入模拟妊娠6-7周左右的妊娠囊； ◆可进行模拟刮宫训练：宫口可以插入扩宫器、刮匙；IUD置入和取出操作； ◆可以进行阴道灌洗操作演示； ◆尿道可以进行导尿操作。 |  | 刮宫诊疗使用，透明的模型使过程更加直观 |
|  | 人工流产模拟子宫 |  | 1 | 妇产科 | ◆本模型是为临床实习过程中学习人工流产刮宫技术而设计的。它既可以让初学者学习妇产科相关解剖知识，练习扩宫、刮宫等相关操作，又有助于教师在课堂上示教讲解使用。 ◆包括三个模块：水平位子宫、孕6-7周前倾、孕6-7周后倾子宫； ◆子宫材料柔软有弹性，外形真实； ◆三个早孕子宫都可以打开，放入模拟妊娠囊；宫口可以插入扩宫器、刮匙模拟刮宫操作； ◆可进行宫内节育器放置术训练； ◆带有底托使子宫可以固定在正确位置。 |  | 示教用，模拟流产后子宫变化 |
|  | 幼儿静脉注射手臂 |  | 2 | 儿科护理 | ◆模拟一幼儿左臂； ◆外型逼真，皮肤纹理清晰，材质柔软并有富有弹性； ◆解剖结构精确，具有完整的幼儿手臂静脉系统； ◆可进行静脉穿刺和手臂浅静脉输注训练，穿刺有真实的落空感并可见回血； ◆皮肤、血管均可更换，带有备用的皮肤及血管。 |  | 训练护士对幼儿的静脉穿刺 |
|  | 婴儿头皮静脉注射模型 |  | 1 | 儿科护理 | ◆模型参照6个月大小真实婴儿头部尺寸制作，表皮质地柔软有弹性； ◆透过头皮可清晰看到血管分布，真实感很强； ◆真实的进针感； ◆有外置血袋能够很方便地向血管供血； ◆进针正确会有回血； ◆有多条静脉供注射（额上静脉，颞浅静脉、耳后静脉、枕后静脉）。 |  | 训练护士对幼儿的静脉穿刺 |
|  | 小儿腰穿训练模型 |  | 1 | 儿科内科 | ◆模拟五岁小儿，头部自然下垂，需垫枕。皮肤触感真实； ◆用于小儿腰椎穿刺术的示教、训练、考核； ◆模型可在体表触摸到胸椎棘突、腰椎棘突、髂前上棘、髂嵴最高点等解剖结构； ◆模型需有助手协助作弯腰侧卧位，腰椎间隙未打开时，不易穿刺；当模型弯曲到最大时，髂嵴最高点连线与后正中线相交的位置，对应腰3-4间隙； ◆穿刺操作成功后，有液体流出；液体可按需求更换颜色； ◆在腰椎穿刺操作成功后，可进行脑脊液压力测定； ◆模型腰部可反复弯曲，放松后自然恢复原来的曲度； ◆可更换腰椎穿刺模块； ◆本模型特殊材料具有耐穿刺及耐弯曲特点。 |  | 训练医生对小孩的腰椎穿刺 |
|  | 婴儿腰穿模型 |  | 1 | 儿科内科 | ◆仿真实婴儿大小制作，具有标准的腰椎穿刺体位； ◆精确地模拟了婴儿脊椎结构，棘突标志明显，解剖结构清晰，便于穿刺定位； ◆可行侧卧位及坐位的婴儿腰椎穿刺； ◆手感逼真，进针有突破感，穿刺正确有模拟脑脊液流出； ◆配有备用椎管和注水袋。 |  | 训练医生对婴儿的腰椎穿刺 |
|  | 新生儿脐带护理模型 |  | 1 | 儿科护理 | ◆新生儿全身模型，头部、四肢均可活动； ◆脐带外型逼真，柔软而富有弹性，内有脐静脉和脐动脉，可注入模拟血； ◆可进行新生儿脐带结扎处理及护理操作训练；结扎、断脐手感真实，如误用丝线结扎可产生切割现象而损伤新生儿脐带，可练习使用棉线、橡胶圈、脐带夹等方式结扎脐带； ◆脐带有一定长度可连续使用多次，备有多根脐带用于更换； ◆同时可进行新生儿擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 |  | 训练护理对新生儿的接生后的处理过程 |
|  | 多媒体心电图教学系统 |  | 1 | 内科 | ◆系统性、可交互性特点，操作简单，界面美观； ◆内容丰富且具有权威性：根据《诊断学》心电图内容编排，涵盖范围从心电图的基础知识到各种典型心电图的示例讲解； ◆灵活全面的考核系统：根据《异常心电图图谱》整理编排，包括冠状动脉供血不足、心房扩大与心室肥大、心肌梗死、心律失常、药物影响、电解质紊乱、特殊心电图六大类200多种典型心电图，心电图可缩放、可测量。 |  | 对临床心电图的联系和考核使用 |
|  | 心肺听诊与腹部触诊仿真电子标准化病人教学系统 （教师机） |  | 1 | 内科 | 心肺听诊仿真电子标准化病人系统： ◆心肺听诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味； ◆解剖结构准确，肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，质感真实； ◆模型内部采用高质量、高功率低音扬声器，能够更加真实的还原心音的低音效果，明显解决了小功率扬声器或电子听诊器小耳机的无低音的问题； ◆心肺模型提供了采集于真实患者的心音、呼吸音130余种及由基本音构成的各种鉴别听诊组合，同时还逼真模拟了震颤和胸膜摩擦感； ◆心肺音的听诊可以采用真实听诊器在模型上进行也可以通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别。 腹部触诊仿真电子标准化病人系统： ◆腹部触诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味； ◆呈现仰卧屈腿的检查体位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； ◆内部机械传动装置采用光、机、电一体化原理，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，耐用稳定； ◆电子标准化病人有34种腹部检查体征，全部实现智能化控制，如同机器人，真实地模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动及肝、胆囊、脾的各种异常触诊体征，创造了一位智能化的仿真病人，供学生反复地进行触诊训练； ◆肝脏触诊有三种不同质地，质软似触口唇、质中等硬似触鼻尖、质硬似触额头，且有不同肿大程度、不同表面形态（有的边缘不整、有的表面有大小结节）； ◆多种不同大小的脾脏触诊，较大的脾可触到脾的切迹； ◆胆囊触诊有多种体征：有胆囊触痛的肿大胆囊，无胆囊触痛的肿大胆囊，墨菲氏征阳性检查，单纯胆囊触痛与墨菲氏征阳性检查的区别； ◆腹部触诊电子标准化病人提供多种常见腹部脏器病变造成的压痛、反跳痛体征，供学生查体训练。 多媒体教学软件： ◆软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件内容全部依照人卫版《诊断学》制作，密切贴合临床教学。全面采用真彩色的图形界面，突出体现多媒体动画和热区交互的表现形式，电子标准化病人随软件内容的变换，自动表现出相应的体征、形态，供学生实际操作，软、硬件交相互动，以实现理论教学与临床技能训练的完美结合。软件中制作了大量的多媒体动画、视频及静态示意图，并将相关的解剖、生理、病理、血流动力学图、心音、心电图、X线片、CT片、彩超等有机地结合在一起，图文并茂； ◆软件中的随机考核与练习题库的建设完善。除随机考核外，还有“自制试卷考核系统”，教师自主选题、编制试卷，题库可修改、填充； ◆系统提供多种教学方式：全体同步教学、分组教学、学生自己练习和复习；网络联机考试（随机生成考题或选择教师生成考题）；班级管理；可连接视频展示台或大屏幕电视教学等功能。 |  | 对临床医生提供丰富的临床病例，有大量正常以及不正常的心音、呼吸音，以及肠鸣音等听诊，还有腹部肝脾等的触诊 |
|  | 心包穿刺训练模型 |  | 1 | 内科 | ◆模型为成年男性头部至大腿根部；具有仿真人造皮肤，其触感趋近于真人； ◆用于心包穿刺术的示教、训练、考核； ◆模型在前体表可触摸到胸骨、锁骨、肋骨、肋间隙等解剖结构； ◆模型可进行心脏叩诊； ◆模型可模拟心包积液所致心界扩大； ◆叩诊操作时，有明显的清音、浊音等叩诊音； ◆模型的穿刺模块，具有模拟心脏和模拟心包； ◆模拟心包可充入自行调配不同颜色、浓度的积液； ◆进行心包穿刺时，穿刺点的方向、深度在正确的情况下，可抽出液体（依放置的模块不同，抽出的液体不同）； ◆在进行心包穿刺操作过程中，可模拟进针、抽吸操作；操作过深会抽出模拟血液 |  | 心包穿刺，训练医生对心脏解剖位置以及穿刺技能 |
|  | 移动交互式血压测量训练及考核模型 |  | 1 | 内科 | ◆移动平板控制，可进行血压测量的自我训练和考核； ◆仿真成人手臂，包括上臂、肘、前臂、腕和手部，体表标志明显，皮肤手感真实； ◆模型可与移动端平板无线连接，连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核，可打印考核成绩； ◆可触及桡动脉和肱动脉搏动，可使用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； ◆可在肱动脉处听诊到柯氏音； ◆可自动检测袖带安置、触摸肱动脉，检测结果自动上传至移动端； ◆袖带加压过程中可以用图形化的方式实时显示袖带压力，肱动脉搏动消失后，再加压20-30mmHg，加压超过或未达到此范围会报警提示。可测量出收缩压、舒张压、脉搏，实时显示泄压过程； ◆具有软件打分模块，每次操作结果可以自动生成日志保留，可对所有数据进行客观/主观评价打分；主观部分的评分表可由教师修改；具有统计功能，并可无线打印考核成绩； ◆ 投标现场带样品进行功能演示，供专家评判 |  | 电子化，可以提高大量的临床数据供学习，具有独特的考核功能，可以对学生的学习有即时的评判 |
|  | 鼻胃管与气管护理模型 |  | 1 | 内科 | ◆模拟了一成人男性上半身结构，模型中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，可实现坐、半坐卧、平卧（头部可向一侧旋转45°）、侧卧位； ◆解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、气管、支气管、双肺、食管、胃； ◆可进行经口与鼻部胃管置入；可进行管饲营养训练；可进行洗胃练习；鼻饲；可进行经口鼻气管插管训练； ◆胸壁可打开，显露出内部的胃和肺脏，可检验操作是否正确； ◆可人工产生颈动脉搏动；可以向胃内注水，模拟胃液；使用完毕后可方便的将液体引出。 |  | 鼻胃管护理以及气管切开及护理技能 |
|  | 全功能诊疗穿刺术模拟病人 |  | 1 | 内科 | ◆一成年男性的上半身；五官精致，体表标志明显，可以进行18个部位的穿刺操作； ◆模型可以实现穿刺操作的各种体位包括：仰卧位、坐位、左右侧卧位、俯卧位； ◆18个穿刺部位包括：右侧颈内静脉穿刺、右侧锁骨下静脉穿刺、右侧颈外静脉穿刺、右侧股静脉穿刺、右侧颈部淋巴结穿刺活检、左侧胸膜腔穿刺术（液胸2处，气胸1处共3处）、肝穿刺抽脓术、右侧肾脏穿刺、腰椎穿刺、腹膜腔穿刺术、心内注射、骨髓穿刺术（右侧髂前上棘、右侧髂后上棘、胸骨共3处）、左侧肘关节注射（选配）、右侧输液手臂（选配）； ◆控制盒带有人体图形，标注有以上穿刺部位，并有指示灯指示当前操作； ◆穿刺操作前配有相应语音讲解，总长度达8分钟，讲解正确的操作体位、穿刺点及过程，定位正确、操作正确或操作错误有提示音；肝肾等部位穿刺屏息方法的语音提示； ◆穿刺部位不同，内容物不同。肝穿刺正确可抽出黄色模拟脓液；心内注射回抽可抽出血性液体以区别穿刺位置；骨髓穿刺可抽出模拟骨髓液；动静脉穿刺回抽为血性液体；气胸穿刺可有气体排出； ◆每种操作用于定位的体表标志明显（如胸锁乳突肌、肩胛骨、剑突、髂前上棘、脐等），解剖结构清晰，并有自动颈动脉、股动脉搏动便于定位； ◆可以叩诊气胸和液胸的部位和范围，叩诊腹部移动性浊音，叩诊肝脏浊音； ◆可进行术前无菌术训练：操作前戴无菌手套，穿刺部位应常规消毒（用水代替）、铺巾、术后处理等操作规程的训练； ◆模型使用了高弹性硅橡胶材料，操作部位可实现反复穿刺，各穿刺部位的皮肤、内部液囊及骨穿模块均可以更换； ◆简易的托板和支架巧妙地将模型固定成各种穿刺体位，既能满足穿刺要求，又轻巧经济，方便运输。 |  | 综合了腰穿、胸穿、腹穿等，电子化模拟提供了操作时正确与否的评判。 |
|  | 肩关节腔内注射模型 |  | 1 | 内科 | ◆模型为男性左胸部及左肩部；具有仿真人造皮肤，其触感真实； ◆用于肩关节腔内注射治疗（肩关节损伤或炎症）的示教、训练、考核； ◆模型可触摸到肩关节的相关结构，包括：肱骨、锁骨、肩峰、肩锁关节、肩峰下间隙、肩胛岗、喙突、肱二头肌长头肌腱； ◆模型左上臂可以微动，进行体位调整； ◆具有六个穿刺区域：1.肩关节腔（前入路）；2.肩关节腔（后入路）；3.肩峰下滑囊；4.肩锁关节；5.肱二头肌长头的肌腱腱鞘；6.肩胛上神经阻滞； ◆穿刺正确，在控制盒有绿色指示灯提示并有语音提示。 |  | 肩关节腔内注射及治疗训练 |
|  | 肘关节腔内注射模型 |  | 1 | 内科 | ◆模拟了一成年女性手臂，并按照高尔夫球肘和网球肘的治疗体位摆放：肘关节弯曲，可沿固定轴旋转； ◆解剖结构包括：肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等；用于肘关节损伤和炎症的软组织关节腔内注射治疗训练。模型提供了两个腔内穿刺部位。 ◆可进行局部触诊训练； ◆穿刺治疗部位：网球肘（肱骨外上髁）；高尔夫球肘（肱骨内上髁）； ◆智能教学判断系统： 1、当找到正确的压痛点时，黄灯显示，并有疼痛声音提示； 2、当每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应的绿灯提示； 3、当针头进入位于肱骨内上髁后方的尺神经沟时，以红灯显示错误。 ◆模型清洁方便，配有优质材料的底托使模型稳固便于操作。 |  | 肘关节腔内注射及治疗训练 |
|  | 膝关节腔内注射及抽吸模型 |  | 1 | 内科 | ◆模拟了一成年人腿部外形和内部结构，标准的膝关节穿刺体位； ◆解剖结构包括：胫骨、股骨、副韧带、交叉韧带、髌韧带、脂肪垫、半月板及滑膜囊； ◆可进行膝关节穿刺术病人体位示教；训练穿刺术相关的触诊技术；皮肤和肌肉分层清楚，易于针刺并有逼真的进针感；可从关节囊内抽出真实的积液； ◆采用高分子材料制成，耐用性高； ◆配有优质材料的底托使模型稳固便于操作。 |  | 膝关节腔内注射及抽吸操作以及疾病治疗 |
|  | 缝合练习手臂模型（有器械） |  | 1 | 外科 | ◆解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下组织和肌肉； ◆可行切开、缝合、打结、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时手感逼真，切开后可见肌肉； ◆采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂； ◆可进行多部位的切开缝合练习； ◆缝合手术器械一套。 |  | 切开、缝合练习训练 |
|  | 缝合练习腿模型（有器械） |  | 1 | 外科 | ◆模拟了一成人腿，带有纹理、毛孔等结构； ◆解剖结构真实，结构分层清晰，有皮肤、皮下组织和肌肉； ◆可行切开、缝合、打结、拆线、包扎等外科基本技能的练习，切开缝合时感觉逼真，切开后可见肌肉； ◆采用新型材料制成，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂； ◆可进行多部位的切开缝合练习； ◆切开缝合手术器械一套。 |  | 切开、缝合练习训练 |
|  | 电子打结训练模型 |  | 3 | 外科 | ◆独特的磁力系统模拟组织拉力； ◆两种规格圆柱体模拟打结空间： 1、小而浅的固定圆柱体模拟小空间打结； 2、大而深的可拆卸圆柱体模拟深部成角空间打结； ◆圆柱体是透明材料制成，便于训练者观察以及评估受训者的能力； ◆平行的模拟血管富有弹性，非常逼真； ◆体积小巧，便于携带； ◆带有电子检测结构，在打结操作时，用力过大，将磁力钩与底座拉离开时，可以记录操作过程中失误的次数。 |  | 打结训练技能培训 |
|  | 缝合练习模块 （不带器械） |  | 3 | 外科 | ◆模拟真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织； ◆可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、拆线； ◆新型材料制成的高性能缝合训练模块，手感真实，更可进行多次的缝合练习； ◆配有托架，增加了训练的稳定性。 |  | 多功能模块提供各种情境的缝合训练 |
|  | 肠管吻合模型 |  | 3 | 外科 | ◆模拟直径为30mm和20mm两种型号的肠管； ◆解剖结构逼真，结构分层清晰，包括浆膜层和粘膜层； ◆可进行肠管的切开、钳夹、吻合、打结、剪线等肠吻合术相关技能的练习。 |  | 肠管切开后的吻合缝合训练 |
|  | 血管分离结扎训练模型 |  | 3 | 外科 | ◆该产品具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实； ◆可进行皮肤切开外科操作训练； ◆可进行血管分离外科操作训练； ◆可进行钝性分离外科操作训练； ◆可进行打结、结扎、止血、缝合、拆线等外科操作训练； ◆可模拟出血场景，根据训练要求随意调节血流的速度，可做失血计量，考核学生结扎止血的速度与质量； ◆血液收集盒：模拟血管流出的液体直接汇集到血液收集盒，可方便收集模拟血液、计量与清洁； ◆用于医学示教、训练、考核； ◆模型易于收纳，可更换模块。 |  | 血管分离 |
|  | 术前无菌操作模型人 |  | 1 | 外科 | ◆模型模拟一成年男性躯干，上至头部下至耻骨联合，解剖标志明显，包括胸锁乳突肌、胸骨角、锁骨、肋弓等解剖结构； ◆采用优质弹性材料制成，皮肤外形逼真，手感真实，坚固耐用； ◆可以根据躯干手术不同手术消毒区域的要求进行消毒范围的训练； ◆操作涂抹模拟碘酊后，可以出现同在人体上涂抹一样的效果。 |  | 术前对手术部位的消毒、铺巾等训练 |
|  | 多功能小手术训练工具箱 |  | 5 | 外科 | ◆包括四种皮肤模块，解剖分层清晰，病变模拟逼真： 1、正常皮肤模块：切开、缝合、打结、拆线； 2、皮脂腺囊肿切除术练习模块：皮脂腺囊肿切除术训练； 3、脂肪瘤切除术练习模块：脂肪瘤切除术； 4、表皮常见病变处理训练模块：皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮肤脂溢性角化病刮除术； ◆配有内容丰富的训练指导光盘进行讲解；配有常用小手术器械一套。 |  | 提供手术中的各种器械，培养医生的识别能力及对器械的使用 |
|  | 皮瓣修复及缝合手术训练头部模型-标准 |  | 1 | 外科 | ◆皮下组织丰富，并有肌肉组织； ◆可用于局麻与神经阻滞术训练、各种缝合技术、组织活检、各种皮瓣移植技术、植皮技术、肿瘤切除、肿瘤边缘控制、疤痕去除等手术训练。 ◆可用于局部麻醉注射、神经阻滞术、多种缝合训练、组织活检、随意皮瓣修复植入训练、睑板楔形切除术、交叉唇瓣修复术、外耳整容等手术训练。 ◆ 投标现场带样品进行功能演示，供专家评判 |  | 美国SIMS公司研发生产，模型皮肤非常接近人体，能反复切开缝合使用 |
|  | 胸腔闭式引流管拔管训练模型 |  | 1 | 外科 | ◆模型具有仿真的人体躯干，上至头部、下至腹股沟；模型外皮柔软，手感真实； ◆具有标准的体表标志，包括：锁骨、胸骨角、肋骨、肋间隙、左右肋弓、腹上角、剑突、髂前上棘、脐、耻骨联合、腹股沟等解剖结构，易触及且位置精确； ◆胸部叩诊可表现清音、鼓音； ◆胸腔闭式引流侧胸部叩诊有鼓音区；健侧叩诊清音； ◆胸腔闭式引流瓶内有间断的气泡冒出； ◆可以训练学生对胸腔闭式引流管拔除指证判断，可以表现气泡减少或消失后等； ◆胸腔闭式引流管拔除后和可以继续置管，反复训练。 |  | 对术后病人的治疗和护理 |
|  | 开腹关腹训练模型 |  | 1 | 外科 | ◆模拟了一成人局部腹壁结构；解剖结构分层清晰，具有皮肤、皮下组织、肌肉、筋膜、腹膜和肠管； ◆可逐层切开腹壁、逐层缝合、拆线、各层组织打结、剪线等外科基本技能的示教和练习；切开与缝合手感真实；每套腹壁可练习多个切口，可反复进行缝合练习，可用于练习对伤口的清洗、换药等护理技能； ◆多层高仿真材料制造，模拟不同的组织张力； ◆合理的底座设计，便于操作练习；各层模块更换方便，延长模型使用寿命。 |  | 对于手术过程，腹腔切开以及缝合的训练 |
|  | 女性乳腺检查训练模型 |  | 1 | 外科 | ◆本模型翻制于成人女性，手感真实； ◆可以进行乳房的触诊训练； ◆可进行锁骨上淋巴结及腋窝淋巴结的触诊训练； ◆模型右侧的外上象限及外下象限分别有一良性肿物； ◆模型的左侧乳房可以模拟乳头溢血的病理表现； ◆模型左侧乳房外上象限有一恶性肿物； ◆左侧腋窝有两个恶性肿物、左侧锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷， ◆皮肤橘皮样改变。 |  | 女性乳腺检查，排查各种乳腺疾病 |
|  | 全功能护理人 |  | 1 | 护理 | ■可进行的护理操作 ▌瞳孔观察示教； ▌头发护理； ▌脸部清洁； ▌口腔护理操作训练； ▌气管插管操作训练； ▌鼻胃管插管可用于洗胃/鼻饲操作训练； ▌吸氧操作训练； ▌气管切开术后护理训练； ▌经口、鼻、气管套管吸痰操作训练； ▌心音、呼吸音、肠鸣音的听诊训练（选配）； ▌血压测量操作训练（选配）； ▌静脉穿刺操作训练（选配），静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，静脉穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴牢固固定； ▌回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练； ▌可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口； ▌着装式压疮护理（选配）：可进行伤口清洗、分类、评估、长度测量，手感逼真接近真人； ▌更换卧位、搬运；尸体料理； ▌手足护理；会阴护理； ▌整体护理：擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； ■模型特点：模型各关节极其灵活，能实现各种体位； 全身关节包括： ▌躯干－旋前、旋后、屈伸； ▌颈部－旋前、旋后、屈伸； ▌肩关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； ▌肘关节－屈伸、旋内、旋外； ▌腕关节－屈伸、展收、旋内、旋外； ▌髋关节－外展、内收、旋内、旋外、屈伸； ▌膝关节－屈伸、旋内、旋外； ▌踝关节－背屈、跖屈、内收、外展、旋内、旋外； ■护理情景仿真系统 包含两个标准化模块，模块均可与其他产品配套使用。 ▌BPSim模块（选配）： 1.在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 2.具有korotkoff Gap音； 3.压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1mmHg； 4.可设定收缩压、舒张压和脉搏频率，收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调； 5.音量大小可根据具体情况调节； 6.收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程； 7.自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售电池可以连续使用一学期以上； ▌AUDSim模块（选配）： 1.共54种声音，语音21种（如：咳嗽、呕吐、喷嚏等）、心音14种（如：正常心音、窦性心动过缓、收缩期杂音等）、呼吸音13种（如：正常肺泡呼吸音、中水泡音、粗湿罗音等）、腹音6种（如：正常肠鸣音、肠鸣音减弱、胎心音等）； 2.图形化的操作界面形象直观，操作简便； 3.五路声音可同时播放，也可任意组合播放并有相应状态提示；音量大小分为八档，每路可单独调节； 4.中英文双语界面，大屏幕液晶显示； 5.可以外接音箱进行全体教学也可以连接耳机自学，还可以通过模型人体外放； 6.5V直流电源供电。 【模型组成】 1.全功能护理模型人 1具 2.配套衣服 1套 3.着装式压疮护理配件（选配） 1个 4.血压测量手臂（选配） 1套 5.静脉输液手臂（选配） 1套 6.心音、肠鸣音、肺音听诊训练控制器（选配） 1个 产品尺寸：1400×330×180mm 产品重量：20kg |  | 综合了护理技能所有的操作，模拟人可以摆各种姿势包括坐姿，还可以进行各项专科性操作，造瘘口、引流置管等的操作 |
|  | 静脉输液臂 |  | 2 | 护理 | 主要功能特点： 在手臂任意位置结扎止血带，可见静脉凸起，在止血带下方10CM处（静脉输液穿刺规范要求）消毒穿刺部位，用输液器穿刺针进行穿刺、穿刺准确可见回血，（有真实静脉穿刺时的感受）松开止血带、再松开输液器调节阀、固定穿刺针、调整输液速度（可进行无限量输液）完成输液操作。时用于手臂静脉穿刺、输液、输血、静脉抽血、静脉留置针操作技术训练的高仿真教学模型。 注：此手臂无外接血浆袋，静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几千次反复穿刺且不渗漏，静脉血管、皮肤和血浆都可更换，简单方便， 经济实用。 与目前国内、国外同类模型比较 国内、国外现有模型：1、穿刺时难以获得真实感 2、不可见自动回血 3、不能结扎止血带、不能进行输液练习 4、使用操作不方便（更换血管、皮肤、模拟血浆繁杂） 我们所 研制的 模型：1、穿刺时有真实静脉穿刺的手感 2、可结扎止血带，可见静脉凸起 3、用输液穿刺针穿刺可见自动回血 4、可进行无限量输液练习，并可根据要求调整输液速度，与临床规范的静脉输液操作要求完全吻合 5、使用操作方便，它是一支独立的手臂不需要悬挂模拟血浆袋，可任意接到护理模型人上臂进行输液综合性操作练习（更换血管、皮肤、模拟血浆简单易操作） ◆ 投标现场带样品进行功能演示，供专家评判 |  | 静脉输液手臂（免挂血浆袋）【专利产品】，可以反复穿刺而不漏液，且穿刺成功有明显回血 |
|  | 透明男性导尿模型 |  | 1 | 护理 | 1.模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈膝外展； 2.解剖结构包括模拟输尿管、膀胱、尿道、外生殖器；可通过透明外壳观察盆腔内部解剖结构. 3.采用PC和优质弹性材料制成，坚固耐用且手感真实； 4.可行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练： 5.常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；阴茎与腹壁可成60°角，使导管顺利插入；导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲； 6.采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；有外置储液袋提供模拟尿液，可在教学过程中连续示教和回示；可使用临床标准导尿管； 7.产品尺寸：620×320×600mm 8.产品净重：3.5kg |  | 导尿技能训练，透明的模型模拟了整个操作过程，直观明了 |
|  | 带警示上臂肌肉注射训练及对比模型 |  | 1 | 护理 | 【功能详解】 - 模拟了一成年人上半身结构，上至颈部，下至腰部；采取上臂肌肉注射时的标准体位； - 包括操作侧和对照侧：操作侧肩峰、三角肌等体表标志明显,可通过触摸判断正确注射点；对照侧上臂和胸背部透明,可以观察到内部的神经、血管、骨骼等结构,包括：颈椎、胸椎、腰椎、臂从、肩胛上下神经、腋神经、正中神经、尺神经、桡神经、上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、腋静脉、肘正中静脉、贵要静脉、头静脉、主动脉、椎动脉、腋动脉等； - 模型采用高级材料制成，真实美观，结实耐用，皮肤质感逼真； - 可进行的操作有： 肌肉注射（如果注射正确,绿色指示灯提示；如果注射位置错误或者过深，红色指示灯提示，同时声音报警）； 皮下注射（如果注射正确,绿色指示灯提示；如果注射位置错误或者过深，红色指示灯提示，同时声音报警）； - 若误伤神经，透明对照侧的相应神经上的指示灯亮起； - 可注入真实液体，练习结束后可将液体引流出模型； 产品尺寸：700×520×210mm 产品重量：11kg |  | 上臂肌肉注射训练，提供了对侧对比，可以随时发现注射正确与否，也可以了解上臂解剖 |
|  | 带警示臀部肌肉注射训练及对比模型 |  | 1 | 护理 | 【功能详解】 - 模拟了一成年人下半身，半边透明结构设计精确展示臀部内部解剖结构； - 解剖结构包括：骨盆、腰椎、骶骨、尾骨、耻骨联合、臀部的肌肉、股骨、坐骨神经、臀上神经、动脉、静脉； - 可进行臀大肌、臀中肌、臀小肌肌肉注射训练；注射部位正确，绿色指示灯提示；注射位置错误红色指示灯亮起及透明侧被损伤的神经、血管的指示灯也亮，并有警报声提示注射错误； - 可以注入真实液体，有储液囊收集液体，并由引流管引出体外； - 皮肤材料采用高弹性复合材料，注射手感逼真，采用微发泡技术注射后不会留下针眼，经久耐用； - 产品尺寸：380×320×220mm： 产品净重：3.7kg |  | 臀部肌肉注射训练，提供了对侧对比，可以随时发现注射正确与否，也可以了解上臂解剖 |
|  | 动脉穿刺手臂 |  | 1 | 护理 | - 模拟了一成人右臂； - 解剖结构包括桡动脉、尺动脉、桡骨茎突等； - 可进行桡动脉穿刺，采动脉血样行血气分析；可模拟桡动脉搏动方便定位； - 皮肤和血管可更换，带有备用的皮肤及血管； - 产品尺寸：720×120×80mm； - 产品重量：1.8kg |  | 动脉穿刺训练，手动模拟动脉的搏动，可以控制穿刺难易度 |
|  | 简易半身心肺复苏模拟人 |  | 2 | 急救 | 功能特点： ■通过正确的头后仰、抬下颌动作，可保持气道畅通，通气时可见胸部起伏； ■ 模拟标准气道开放，气道可以更换； ■具有明显的解剖标记； ■可进行人工通气与心外按压训练，正确与否有反馈；人工手位胸外按压，正确的按压深度(＞5cm)： · 按压位置正确，有正确蜂鸣音； · 按压强度过大，有报警蜂鸣音； ■ 人工口对口呼吸（吹气）： · 吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600m-1000ml≤）； ■ 操作频率：最新国际标准：至少100次/分，以“嘀”声为标志； ■ 操作方式：训练操作 ■ 电源：电池 |  | 培训医护的心肺复苏技能，对病人的复苏后处理以及关爱过程，包括对病人的人文关怀 |
|  | 高级儿童心肺复苏模拟人 |  | 1 | 急救 | 执行标准：美国心脏学会（AHA)2010国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准 功能特点： ■ 人工手指位胸外按压显示报警： 1）儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm； 2）按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。 ■ 模拟标准气道开放。 ■ 人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 1）吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警； 2）吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 3）吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； ■ 操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 ■ 操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 ■ 操作方式：训练操作。 ■ 检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 ■ 工作状态：采用220V外接电源，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无外接电源的情况下使用。 |  | 培训医护的心肺复苏技能，对病人的复苏后处理以及关爱过程，包括对病人的人文关怀 |
|  | 高级婴儿心肺复苏模拟人 |  | 1 | 急救 | 执行标准：美国心脏学会（AHA)2010国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准 功能特点： ■ 人工手指位胸外按压显示报警： 1）按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm； 2）按压错误时则有的指示灯显示及错误的报警。 ■ 模拟标准气道开放显示。 ■ 人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 1）吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警； 2）吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示； 3）吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 ■ 操作周期：按压与人工呼吸：30：2/单人或15： 2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 ■ 操作频率：最新国际标准：至少100次/分。 ■ 操作方式：训练操作。 ■ 检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 ■ 工作状态：采用220V外接电源，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无外接电源的情况下使用。 ★ 男婴、女婴任选 |  | 培训医护的心肺复苏技能，对病人的复苏后处理以及关爱过程，包括对病人的人文关怀 |
|  | 标准气道管理模型 |  | 1 | 急救 | - 新颖的颈部设计，颈部可灵活弯曲并固定在多种角度，方便喉镜探查及各种难度体位操作时的需要，使头部可以完成从基本探查体位到各种难度体位的变化及固定； - 解剖结构正确，会厌、声门、气管内形态特征真实、精准； - 舌的形状、质感逼真，可通过充气改变其大小，用来模拟不同肿胀程度，增加操作时的难度； - 可模拟由于喉镜操作不当引起的牙齿脱落； - 喉罩、检喉镜、气管套管、纤维喉镜、针穿环甲软骨术等均可在本模型上进行操作。 ◆ 投标现场带样品进行功能演示，供专家评判 |  | 英国进口，该公司专门研发生产气管插管类模型；模型可以控制气道的狭窄程度，控制操作的难易度 |
|  | 新生儿气管插管模型 |  | 1 | 急救 | 新生儿气管插管模型是进行新生儿气管插管训练的最佳模型。本模型具有精确的解剖结构，在外形和内部细节的处理都如同真人一般。头部解剖标志清晰准确。可以用于训练经口、经鼻气管插管，也可用于训练小儿吸痰， - 模仿真实新生儿头部，标准的头后仰体位； - 气道解剖结构逼真，具有口、舌、悬雍垂、气管、支气管、肺等； - 可进行新生儿气管插管训练，插管手感真实； - 可以通过吹气的方式来测试插管是否正确的插入气管；也可从头后方的开放视窗看到气管导管置入情况； - 带美观的透明底座； - 产品尺寸：270*190*70mm 产品净重：1.25kg |  | 新生儿气管的柔弱，培养医生对新生儿关爱及技能训练 |
|  | 气管切开仿真训练模型 |  | 1 | 急救 | ◆该模型为真实男性上半身，上至头部下至髂前上棘； ◆具有气管切开模块，其模块具有人造皮肤、皮下组织（肌肉、脂肪、血管）、甲状软骨、气管软骨等结构； ◆仿真人造皮肤结构手感真实；仿真皮下组织（肌肉、脂肪）：可做钝性分离； ◆仿真气管软骨结构：甲状软骨、气管软骨、环甲膜； ◆气管切开操作过程中，可模拟少量血液流出，模拟出血场景； ◆可触摸到仿真的甲状软骨，在体表位置做穿刺及切口定位； ◆该模型为医学教学示范、考核使用； ◆可更换气管切开模块。 |  | 气管切开技能训练以及切开后护理 |
|  | 鼻泪管通液训练模型 |  | 1 | 耳鼻喉 | - 该模型仿真男性上半身，模拟正常的泪道冲洗操作； - 该模型皮肤柔软，组织张力和弹性真实； - 具有正确的坐位操作体位； - 该模型具有正常泪道解剖解构，包括左右侧上下两根泪小管及左右侧鼻泪管； - 冲洗操作正确，液体从鼻腔或从口腔流出； - 该模型可自行设计上下泪小管或鼻泪管阻塞，训练学生判断泪道病变。 |  | 鼻泪管通液训练 |
|  | 鼻腔出血模型 |  | 1 | 耳鼻喉 | ◆模拟了一成人头部； ◆解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔等结构； ◆模型可模拟不同的出血部位； ◆可利用工具在相应的出血部位进行填塞止血训练； ◆可以模拟临床上多种鼻出血包括严重的鼻出血症状，训练学生临床应变能力； ◆可演示4个部位的出血； ◆一旦止血成功，会有相应提示灯亮起，并伴有提示音。 |  | 鼻腔出血演示以及出血后处理训练 |
|  | 针刺训练手臂模型 |  | 1 | 中医 | 1.模拟一成人手臂； 2.手臂外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.解剖结构包括尺骨、挠骨、尺骨鹰嘴等； 4.可以进行上肢常用穴40个如合谷、曲池、列缺及上肢五腧穴等穴位的定位及针刺示教、练习及考核； 5.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 |  | 训练学生对人体穴位的认识和针刺手法 |
|  | 针灸头部训练模型 |  | 1 | 中医 | 1.模拟成年男性的上半身，该人身高172cm，体重63kg，头围55cm； 2.同时具有与人体上半身相同的皮肤纹理及手感； 3.头部模型上标记有20个常用穴位，如百会，四神聪，太阳，风池，头维，率谷，翳风，颊车，下关，地仓，四白，睛明，攒竹，鱼腰，耳门，听宫，听会，水沟，头临泣，印堂； 4.头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 |  | 训练学生对人体穴位的认识和针刺手法 |
|  | 针灸臀部训练模型 |  | 1 | 中医 | 1.模拟一成年男性的下半身，该人身高172cm，体重63kg，臀围98cm； 2.同时具有与人体下半身相同的皮肤纹理及手感； 3.臀部模型上标记有20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎。 4.头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 |  | 训练学生对人体穴位的认识和针刺手法 |
|  | 高级电动产床 |  | 1 | 护理 | 1.床面板、立柱外罩和底盘罩壳为冷板制作，表面静电喷塑。 2.床体位置调整为电动控制。 3.技术规格：长:约1950mm 约宽:600mm 约高：600mm 背板：约750*600mm 座板：约450*600mm 服务台：约750*600mm 背板上折：≥45° 背板下折：≥10° 腰板升高：≥120mm |  | 配套使用 |
|  | 新生儿光纤喉镜（一柄三片） |  | 1 | 急救 | Miller 00号：65*9mm E-MAC1号：93*11mm 采用HDX灯泡，比普通常规卤素灯泡亮度提高30% 手柄及叶片使用镍铬合金材料 手柄使用两节5号电池供电、成人及儿童通用手柄。 |  | 配套使用 |
| 总计 |  |  | 69单件 |  |  |  |  |