## 真空安全吸液站
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 真空安全吸液站 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 6 | 参考报价 | 2.708 | 合计金额 | 16.248
一、技术要求
1. 闭合系统的设计，防止交叉污染;
2. 所有会接触液体的配件都可高温高压消毒;
3. 内置过滤装置，可以过滤气雾;
4. 检测器可防溢液;
5. 真空泵可调节压力范围：-300mbar到-600mbar;
6. 综合设计及轻巧，可以于置于通风柜内，重量小于7kg;
7. 可调节吸液速度，快速准确，内置泵可调流速大于7L/min，吸液头可调吸液速度大于16ml/L;
8. 手柄可装配各种针头或吸嘴，抽吸套件配件有：手持操作器，单爪tip接头，不锈钢吸头、 八爪退tip接头及配件放置架;
9. 即装即用，只需按下按下一个钮即可吸液;
10. 处理液体方便快捷;
11. 带4L的PP瓶;
12. 操作安静，噪音小于80Db(A) at 1m;
二、服务要求
提供三年保修。