## 电动大容量移液器
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 电动大容量移液器 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 20 | 参考报价 | 0.4 | 合计金额 | 8
一、技术要求：
1. ▲原装进口。
2. 重量仅为180克，量程范围：1—100ml。
3. 配有0.45和0.2µm防水过滤器，可防止吸液时液体蒸汽相互污染，并防止液体意外进入到吸液器。
4. 可便捷地控制吸液和排液速度，提供3种速度选择。
5. 单手操作，通过吸液按钮、排液按钮来调控吸液和排液全过程。
6. 充好电后，正常情况下可工作约8个小时，当只剩1个小时的电量时，低电量显示信号灯会有闪烁提醒，在使用的同时可以同时充电。
7. 可与所有塑料或玻璃移液管配套使用。
二、服务要求：
提供三年保修。