罗湖医院集团医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 辅助排痰设备 （振动排痰机） | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目需求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |  |
| 1 | 辅助排痰设备 （振动排痰机） | 5 | 7 | 35 | 莲塘新院 |  |
| 合计 |  |  | 7 | 35 |  |  |

技术参数：

1. 输出方式：	双路输出

2. 输出频率控制：	10-60Hz（600转/分-3600转/分）连续可调，高亮电子数码显示

3. 时间控制：	1-60分钟,连续可调，高亮电子数码显示

4. 振动幅度：	≤5mm+0.6mm（具有医疗器械检测报告）

5. 储电功能：	内置可充电长寿命大容量锂电池，不插电工作可达8小时以上，

有效提供工作效率

6. 叩击换向器：

6.1   带可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整

6.2   90度固定角度叩击头

7. 动力管：	长度≥2米，采用柔性氮化钛合金、柔性传递轴和减震弹簧

8. 标准叩击头 ≥4种

9. 小型叩击头 ≥4种

10. 标准叩击头模式 ≥5种智能工作程序，变频范围10-45Hz，适应不同体质人员需求

11. 小型叩击头模式 ≥3种智能工作程序	，变频范围10-30Hz，适合弱小患者需求

12.  电机：	采用高效率无刷免维护电机，低噪声

主要配置：

双路输出主机   1套

叩击结合器     2个

叩击头         8个