恒温试管架

1.  容积：能装14ml或15ml离心管≥10支

2.  采用分体式结构，温控部分与试管架部分分开，保证样品的安全

3.  材质：阳极氧化铝（经阳极氧化着黑色处理后的铝合金）

4.  温度数显，发光二极管为绿色时表示加热开始

5.  温度范围：+2℃ 到 55℃。

6.  温度稳定性：±0.1℃。

7.  体积：（L×W×H）:165×77×128.6 mm（可接受±10%偏离）

8.  加温均匀稳定，15分钟后整板可均匀的达到40℃。

9. 内部模块可以拆卸，多种不同的内部模块可供您选择。