## 标签打印机
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 医用标签打印机 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 5 | 合计金额 | 10
一、技术要求
1. 打印方式：热转移；
▲2. 打印分辨率 ：300dpi；
3. 最大打印宽度:105.60mm；
4. 最大标签宽度: 116mm；
5. 可打印语言：中文\英文；
6. 打印颜色：单色；
▲7. 自动打开标签格式，大幅提升设计与打印速度，最大打印速度：200mm/s；
8. 针对切口、间断或连续标签材料可自动校准；
9. 可跟踪打印介质及色带消耗水平，实现色带与打印材料的最优组合，确保打印效果；
10. 配置大尺寸图形及字符液晶显示屏；
▲11.配套标签制作软件：整合了数据源、标签设计、批量打印等功能，内含多种模板，可以轻松打印不同尺寸的标签；可以从Office和AutoCAD中导入已完成的数据源；软件可同时控制在多台打印机上打印标识以加快打印速度；
12. 配置端口：64MB RAM及串行、USB和Ethernet 10/100连接端口；
13. 重量≤6kg。
二、配置要求（单台配置）
10把2D扫描枪{规格要求：1、主机系统接口：USB接口，键盘口，RS232，IBM46xx；2、工业等级：IP41；3、光照等级：0-100,000lux；4、扫描模式：二维影像（838×640像素排列）；5、可识别反射对比度：最低20%的反射差；6、解码能力：可读取标准以为，堆叠，二维条码和邮政码以及特定的OCR字符；7、抗抖动性： 最佳焦点处扫描（13mil upc 条码可达到610cm/s ）}
三、服务要求
提供三年保修。