## 台式冷冻离心机
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
设备名称 | 台式冷冻离心机 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2
一、技术要求
*1. 更安全：标配有气密性转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证；
2. 具有宽泛的温控范围：-10ºC－ 40ºC ，并可在离心机运行期间设置；
3. 离心机具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度；
4. 具备待机冷却功能 ，即使在待机状态下可持续制冷长达8小时；
5.可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷；
6.即使在最高转速时，也可保持 4ºC；
*7. 最高转速: 17500rpm, 最大相对离心力: 30,130g；
8.大型背光液晶显示屏，人性化的操作面板；
9.≥3个独立程序按键，可存储≥50个程序；
10.关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全；
11.运行结束后，自动开盖功能，保护敏感样品；
*12.自动识别转子和转子自动锁定，操作更加安全、简便；
13.SOFT功能，缓慢加 / 减速离心，适用于敏感样品的分离；
14.单独的“Short Spin”瞬时离心按键，方便操作；
15.离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心；
16.转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟)，保护操作人员安全；
17. 系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准；
18.总体配置：主机两台， 高速转子（30x1.5/2.0ml）角转头一个， 最大转速为≥14,000rpm，最大离心力为≥20,817g，标准微孔板转头一个，最大转速为≥4,400rpm，最大离心力为≥2,204g。
二、服务要求
提供三年保修。