单位：万元

| 设备名称 | 根管长度测量仪 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 社康中心 | 数量 | 2 | 参考报价 | 3 | 合计金额 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3D触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.界面友好、易于操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.真彩显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.自动检测模块可诊断数据问题和连接线问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.机身小巧，可折叠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.同步显示根管锉在根管内移动情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.采用最新多频根尖定位技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.自动校正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.根尖区域放大显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.自由调节根尖止点区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主机一台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 唇挂钩2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 锉夹2个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测量线1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 充电器1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 校准块1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中文说明书1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |