## 真空安全吸液站
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 真空安全吸液站 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 6 | 参考报价 | 2.708 | 合计金额 | 16.248
一、技术要求
1. 闭合系统的设计，防止交叉污染。
2. 所有会接触液体的配件都可高温高压消毒。
3. 内置过滤装置，可以过滤气雾。
4. 检测器可防溢液。
5. 瓶身的材质是不易破碎。
6. 综合设计及轻巧，可以于置于通风柜内。
7. 可调节吸液速度，快速准确。
8. 手柄可装配各种针头或吸嘴。
9. 即装即用，祗需按下按钮即可吸液。
10. 处理液体方便快捷。
11. 可连接2个客户同时使用一部机器。
12. 操作安静，只有在真空降压时，马达才会起动。
二、服务要求
提供三年保修。