深圳市罗湖医院集团设备招标技术需求

单位：万元

| 设备名称 |  | 足底反射治疗仪 | 国别 | 国产 |  | 合计金额 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 台/套 | 单价 | 总格 |  | 备注 |
| 1 | 足底反射治疗仪 |  | 10 | 1.8 | 18 |  | 东门社康（3） 湖贝社康（3） 笋岗社康（4） |
| 合计 |  |  |  |  | 18 |  |  |

一、技术参数：

1、产品规格：500×120×400㎜ （可接受±10偏离）

2、脉冲频率：1000Hz        （可接受±20偏离）

3、最大输出电压：最大输出电压有效值≤60V

4、最大输出电流：最大输出电流有效值≤80mA

5、供电电源：AC220V

6、输入功率：≤6VA

7、安全类别：具有BF型应用部分的内部电源设备。

8、运行模式：连续运行。

9、使用寿命：正常使用情况下，本机使用寿命≥5年。

10、产品重量：≤2.5kg

11、性能要求：产品由脚型电极托和可换式脚型电极垫构成，不同病种对应不同疾病键盘，可辩证施治。

12、资质要求：必须是国家Ⅱ类医疗器械

二、配置清单：

1、主机					1台

2、脚型电极托	   			2只

3、电极贴片        		1套