罗湖区人民医院门诊产科空调配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 |
|  | 15匹冷暖中央空调 | 台 | 1 |
|  | 2匹冷暖天花机 | 台 | 2 |
|  | 1.5匹冷暖天花机 | 台 | 7 |
|  | 铜管、室外主机基础改造 | 米 | 165 |
|  | PVC排水管及安装 | 米 | 165 |
|  | 电源线4X16m2+1x6 m2外机到主机 | 米 | 180 |
|  | 设备安装调试  （含吊码及固定） | 项 | 1 |
|  | 室外主机基础改造 | 项 | 1 |
|  | 旧机、室内天花机拆除 | 项 | 1 |
|  | 氮气打压、检漏、抽真空、R410雪种 | 瓶 | 1 |
|  | 天花板拆装、修复及现场清理 | 项 | 1 |

1. 对生产商投标要求提供：
2. 生产企业许可证
3. 注册证
4. 企业法人营业执照
5. 税务登记证
6. 组织结构代码证
7. 对经销商投标要求提供
8. 投标企业许可证
9. 投标企业法人营业执照
10. 投标税务登记证
11. 投标组织结构代码证
12. 未尽事宜，由供需双方协调解决。