## 标签打印机
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 医用标签打印机 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 5 | 合计金额 | 10
一、技术要求
1. 打印方式：热转移；
2. 打印分辨率 ：≥300dpi；
3. 标签宽度：25㎜—114㎜；
4. 标签厚度：0.056㎜—0.254㎜；
5. 打印速度：≥100㎜/秒；
6. 规格：低温标签打印机，能耐受-196度液氮温度；
7、 打印颜色：单色；
8. 内存：≥64M；
9. 可跟踪打印介质及色带消耗水平，实现色带与打印材料的最优组合，确保打印效果, 智能标签识别：RFID智能标签识别；
10. 是否可连接电脑：是；
11、 接口：串口/USB/以太网；
12、 键盘：无；
13、 显示屏：有；
14、根据打印机的安装环境进行实施前设置，可设置纸张规格和条形码位置；
15、 标签特性：耐酸、碱、防水、防油污；
16、标签材质：白色聚酯PET或具有哑身白色可打区域的透明乙烯；
17、与诺亚生物样本信息管理云系统兼容；
18、 通过授权，可连接任意电脑进行操作；
19、 可批量打印标签；
二、单台配置要求
18、 配置：打印机主机一台，原装打印软件一套，原装-80℃标签纸8卷，原装-196℃标签纸8卷，原装打印色带8卷，高配二维码扫描枪一个；
三、服务要求
提供三年保修。