深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 24小时动态血压机 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 4 | 参考报价 | 2.5 | 合计金额 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、测量范围: 收缩压：60-290mmHg舒张压：30-195 mmHg 2、测量精度：±3mmHg 3、充气压力：0-300±3mmHg； 4、心率：30-240bpm； 5、测量方法：示波法 6、测量协议：2个可调，7个固定，一可直接通过手机传输到SMS服务器。 7、储存：300 8、尺寸：约120*70*30mm 9、重量：带电池约250g10、接口：串口，远红外，蓝牙，USB。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |