深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 体检床 | 国别 | 中国 | 申报科室 | 健康管理中心 | 数量 | 30 | 参考报价 | 1.5 | 合计金额 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、尺寸：约1900*600*680mm 2、不锈钢结构； 3、床面是PU革加海绵软垫； 4、床板下方有抽屉，可放置日常物品； 5、 带有脚踩凳； 6、产品质量符合: ISO 9001:2000，CE, ISO19485等认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |