## 核酸浓缩仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 核酸浓缩仪 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 3 | 参考报价 | 8.5 | 合计金额 | 25.5
一、技术要求
1.转数：>1399rpm；
2.真空度：不小于19.9mbar；
▲3.转子容量：144个试管或2块96孔板；
4.泵容量：不小于1.69m3/h；
5.温度范围：室温、30℃、45℃、60℃；
6.全套系统噪音水平：≤60 dB(A）；
7.计时功能：1分钟至9小时59分（包括但不限于）；
▲8.可以浓缩0.2ml-50ml的不同试管；
9.RNA/DNA，蛋白质的浓缩；
▲10.内置免维护抗化学腐蚀隔膜真空泵；
11.耐化学腐蚀的不锈钢离心腔；
12.减压阀自动真空释放，安全盖锁，操作简便安全；
13.抗腐蚀性无缝不锈钢内腔；
14.多种管子可与外置真空泵或中央真空系统连接；
15.创新的强力加热技术，可以快速、最佳蒸发样品；
16.配有喷射式冷凝器可对85％的排气进行纯化，以保护机器不被蒸汽腐蚀；
17.自动排出冷凝水的功能，延长了直接与蒸汽接触的所有组件的使用寿命；
18.不同转子可适合于不同的离心管（可放置8到72份样品）；
▲19.配双层固定角转一起使用的间隔器，将样品数增加到96或144个；
20.总体配置：真空离心浓缩仪三台，48×1.5/2ml固定角转子三个，6×15/50 ml固定角转两个。
二、服务要求
提供三年保修