## 组织破碎仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 组织破碎仪 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 1 | 参考报价 | 19 | 合计金额 | 19
一、技术要求
▲1. 工作原理：试管击打技术，金属球转头以每分钟两千次以上的频率击打试管，管子间歇振动珠子研磨样品，彻底的破碎和均质样本；
2. 仪器应用：涡旋混合、组织匀浆、细胞破碎功能三合一，从培养的细胞到坚硬的动植物组织都可以处理；
▲3. 通量：不小于24x1.5mL，高通量样品处理能力，单次处理时间不超过3分钟，大大提高实验室工作效率；
4.设置参数：时间和速度；
5. 处理时间:15s-5min可调，或15s、30s瞬时处理；
6. 速度设置：转头速度从低速漩涡混合到高速剧烈振动12级可选；
7.珠子材料（包括但不限于）：玻璃、硅酸锆、氧化锆、不锈钢；
8. 研磨珠尺寸：0.1-4.8mm；
9. 工作温度范围：4－40℃；
▲10. 使用直流马达驱动，工作热能小，防止核酸降解；
▲11. 冷却方式：空气冷却和干冰冷却；
12.空气冷却：多轮处理时防止样品加热，停止破碎后继续冷却30s，保护样本；
13.干冰冷却：样品达到近4℃，维持样品破碎过程中环境低温，避免生物活性物质降解；
14.根据不同的组织样本，可提不同供优化过的protocol；
15. 样本管：可使用常规较硬的EP试管，无需特殊样品管。
二、配置要求
配置：主机一台，8种不同规格的玻璃、硅酸锆、氧化锆和不锈钢珠各25ml。
三、售后服务
提供三年保修。