深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 超短波治疗仪 | 是否进口 | 是 | 申报科室 | 名中医馆 | 数量 | 5 | 参考报价 | 5 | 合计金额 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术性能要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 微波晶体管技术，自动调谐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 自动检测探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对置电极 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．电压 220V 输出电流20mA 功率135W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 工作频率：27.12MHz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6．时间设定：5—30Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7．最大输出：50W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8．工作方式：全自动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9．有过电流保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.有过热保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．有安全停止回路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12．主机重量：5KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |