## 高压灭菌锅
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 高压灭菌器 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 4.5 | 合计金额 | 9
一、技术要求
1.容量不小于59.5L，底部带角轮，易移动；
2.采用垂直向上打开腔门，节省空间；
3.灭菌腔尺寸：Ø400x505(mm)，腔体直径采用40CM大尺寸，每层可放多个1000ml椎形瓶；
4.灭菌腔材料：SUS304不锈钢；
▲5.灭菌温度：105-138℃，融化温度：60-100℃，保温温度：45-60℃；
▲6.灭菌时间：1-300分钟，融化时间：1-300分钟，保温时间：1-9968分钟 ，定时启动时间：0分钟-6天；
7.设计压力：0.35MPA：更大的压力承受范围，更安全；
8.压力表显示范围：0-0.6MPa；
▲9.排气设置：排气阀开放温度可设置，设置范围：73-104℃；
10.产品符合最新国家行业标准GB8599-2008，温度显示采用四位显示窗，显示精度0.1度。
二、服务要求
提供三年保修。