## 双模块普通PCR仪
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 双模块普通PCR仪 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 13 | 合计金额 | 26
一、技术要求
▲1.样品基座：0.2ml×32孔×3模块，可利用三个独立控制的加热模块（每个模块不少于32孔）同时完成三个不同的实验，可升级高通量样本模块，支持数字芯片；
2.温度范围:4～99℃；
▲3.最大模块变温速率：≥4℃/Sec，最大样品变温速率：≥4℃/Sec；
4.静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃；
5.PCR体积范围：10—80ul；
6.每个模块配备独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差达≥4℃；
7.具有≥8英寸彩色触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便；
8.具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序；
▲9.配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载PCR应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态；
10.软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。
▲11.内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，做到数据无缝连接软件；
12.具有断电自动保护功能。
二、服务要求
提供三年保修。