## 单道可调量程移液器4
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 单道可调量程移液器4 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 50 | 参考报价 | 0.18 | 合计金额 | 9
一、技术要求
▲1.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；
2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；
3.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；
▲4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；
5.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察；
▲6.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；
7.单道移液器具备单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本；
8.量程：10-100μl，30支； 20-200µl，20支；
9.移液器赠送无DNAase无RNAase的盒装吸头10盒，配送9个原装移液器的支架子。
二、服务要求
提供三年保修