## 单道可调量程移液器3
深圳市罗湖医院集团设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 单道可调量程移液器 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 180 | 参考报价 | 0.18 | 合计金额 | 32.4
一、技术要求
▲1.采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用；
2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；
3.卓越的人体工程学设计的短移液行程设计，减少发生RSI的风险；
▲4.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；
5.窗口4位数字放大体积显示，便于移液时观察；
▲6.密度调节窗口，适用于实验室不同密度的液体；
7.单道移液器具备单独通道设计，确保移液精准性；
8.量程：1-10µl，30支；
8.1量程：10-100μl，30支； 20-200µl，20支；
8.2量程：0.1-2.5µl，20支； 2-20µl，20支； 20-200µl，10支；
8.3量程：100-1000µl，50支；
9.移液器赠送无DNAase无RNAase的盒装吸头40盒，配送36个移液器的支架子。
二、服务要求
提供三年保修