## 漩涡振荡器
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 涡旋振荡器 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 44 | 参考报价 | 0.4 | 合计金额 | 17.6
一、技术要求
1. 进口产品；
2.振荡方式：连续振荡与点振混合方式，三点开关可选择自动或点振混合方式。
3.▲0-10级多种速度可调，能从低速振动到高速旋涡混合，最高速度可达3200rpm。
4.▲整体金属铸造，橡胶底脚，重量≥4Kg，在强烈持续振荡时也能有效固定，不会漂移。
5. 可选配6英寸平板垫片，60孔微量管插件及橡胶皮带等附件，适合多种试管与容器。
6.可应用于冷藏室和培养箱。
7. 尺寸：16.5x122x165mm。
二、配置要求
配置：主机一台，标配 2 种振荡平台，一种杯型平台用于单支试管振荡，另一种直径3英寸的橡胶垫用于锥形瓶或多支试管振荡使用。
三、服务要求
提供三年保修。