## 掌上型迷你离心机
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 掌上型迷你离心机 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 35 | 参考报价 | 0.3 | 合计金额 | 10.5
一、技术要求
1.▲离心转速≥7000rpm/min
2. 最大相对离心力（RCF）≥2600g
3.最大样品量：6×2.0/1.5ml(适配0.5ml/0.2ml)或2×8×0.2ml
4.▲采用美国无刷免维护电机和碳纤维转头
5. 专利静音技术、超低噪音运行，噪音：＜45dB
6.具有瞬甩功能；
7.▲关盖启动，5s内达最大速度；开盖即停，避免样品飞出或人员伤害
二、配置要求
配置：主机一台，6×2.0ml/1.5ml离心管转头一个，2×8×0.2ml离心管转头一个
三、服务要求
提供三年保修。